**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**

**Proc. Licitatório n.º 000069/19**

**PREGÃO PRESENCIAL n.º 26**

**Sessão: 1**

Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Diretoria de Divisão de Saúde, localizada na Rua Riachuelo n° 910 – Bairro Centro – Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

Na data de 09 de outubro de 2019, às 09:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

**CREDENCIAMENTO**

Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CódigoLances | Proponente / FornecedorRepresentante | Tipo EmpresaCPF | CNPJRG | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) |
| 5861Sim | CIRURGICA UNIÃO LTDARODRIGO ANTONIO DA SILVA | OUTRAS160.727.508-26 | 04.063.331/0001-2126.165.889 | Não |
| 6086Sim | SOROMED MARILIA LTDA METIAGO ALBERTO RIBEIRO | ME344.270.968-75 | 06.230.386/0001-043417228302 | Sim |

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

**REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA**

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item1Classif. | Código202.002.011Código | Descrição do Produto/ServiçoAMBU ADULTOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | OXIGEL | 185,00 | 555,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 199,16 | 597,48 | Classificado S |
| Item2Classif. | Código202.002.017Código | Descrição do Produto/ServiçoAMBU INFANTILProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | MISSOURI | 185,00 | 555,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 199,00 | 597,00 | Classificado S |
| Item3Classif. | Código012.120.046Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO INFANTILProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | PREMIUM | 104,28 | 312,84 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item4Classif. | Código003.038.504Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade4Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 86,65 | 346,60 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | PREMIUM | 104,28 | 417,12 | Classificado S |
| Item5Classif. | Código202.002.021Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM PRESILHA E ESTETOSCÓPIO ADULTO OBESO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | PREMIUM | 104,28 | 312,84 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item6Classif. | Código003.038.743Código | Descrição do Produto/ServiçoBANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade150Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SP RESGATE | 6,70 | 1.005,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 6,84 | 1.026,00 | Classificado S |
| Item7Classif. | Código111.001.028Código | Descrição do Produto/ServiçoBOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 165,14 | 495,42 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 171,13 | 513,39 | Classificado S |
| Item8Classif. | Código111.001.029Código | Descrição do Produto/ServiçoBOLSA 192 ALMOFADADA NA COR VERMELHA PARA ACONDICIONAR AMPOLASProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 154,10 | 308,20 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 162,63 | 325,26 | Classificado S |
| Item9Classif. | Código003.038.745Código | Descrição do Produto/ServiçoCOBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade75Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 9,04 | 678,00 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 104,14 | 7.810,50 | Classificado S |
| Item10Classif. | Código003.034.018Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE INFANTIL PPProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 15,57 | 31,14 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 20,00 | 40,00 | Classificado S |
| Item11Classif. | Código003.034.021Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade15Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 20,00 | 300,00 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 62,50 | 937,50 | Classificado S |
| Item12Classif. | Código003.038.736Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO ADULTO, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇAS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO,ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 219,85 | 659,55 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 232,40 | 697,20 | Classificado S |
| Item13Classif. | Código003.038.737Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO INFANTIL, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇASQUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO, ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 219,85 | 659,55 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 238,32 | 714,96 | Classificado S |
| Item14Classif. | Código003.034.035Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade8Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | ZOLL MEDICAL | 1.115,90 | 8.927,20 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 2.290,00 | 18.320,00 | Classificado S |
| Item15Classif. | Código003.034.036Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade8Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 2.920,00 | 23.360,00 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item16Classif. | Código003.038.742Código | Descrição do Produto/ServiçoIMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade6Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 169,77 | 1.018,62 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 173,00 | 1.038,00 | Classificado S |
| Item17Classif. | Código111.001.030Código | Descrição do Produto/ServiçoJOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade8Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 58,85 | 470,80 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 111,28 | 890,24 | Classificado S |
| Item18Classif. | Código003.038.757Código | Descrição do Produto/ServiçoKIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeKITValor Unitário | Quantidade38Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 63,60 | 2.416,80 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc | HEALTH QUALITY | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item19Classif. | Código003.034.059Código | Descrição do Produto/ServiçoLANTERNA PUPILAR DE LEDProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade9Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | MD | 28,42 | 255,78 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 49,85 | 448,65 | Classificado S |
| Item20Classif. | Código003.038.776Código | Descrição do Produto/ServiçoLENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade750Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | HNDESC | 1,41 | 1.057,50 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 3,91 | 2.932,50 | Classificado S |
| Item21Classif. | Código003.038.597Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESProponente / Fornecedor | Marca | UnidadePCTValor Unitário | Quantidade8Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 5,39 | 43,12 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | PROTDESC | 74,28 | 594,24 | Classificado S |
| Item22Classif. | Código003.038.969Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade15Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | GOODCOME | 27,00 | 405,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 27,10 | 406,50 | Classificado S |
| Item23Classif. | Código003.038.971Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade15Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | DOODCOME | 27,00 | 405,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 27,10 | 406,50 | Classificado S |
| Item24Classif. | Código003.038.603Código | Descrição do Produto/ServiçoÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade19Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | DANNY | 7,00 | 133,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item25Classif. | Código003.034.084Código | Descrição do Produto/ServiçoOXIMETRO DE DEDOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade5Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | CMS | 179,40 | 897,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 179,44 | 897,20 | Classificado S |
| Item26Classif. | Código003.034.068Código | Descrição do Produto/ServiçoOXÍMETRO DE PULSO TIPO RELÓGIOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade5Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | MISSOURI | 450,00 | 2.250,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item27Classif. | Código003.038.738Código | Descrição do Produto/ServiçoPRANCHA INFANTIL PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIESTIRENO QUE SUPORTA ATÉ 50KG, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E , 2 CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO (130 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO.COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,8 CM.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP. | 504,20 | 1.512,60 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 505,79 | 1.517,37 | Classificado S |
| Item28Classif. | Código003.038.740Código | Descrição do Produto/ServiçoPRANCHA LONGA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TUBOS REFORÇADORES DE FIBRA DE CARBONO E ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, 3 CINTOS DEIMOBILIZAÇÃO(160 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. COMPRIMENTO180 CM, LARGURA 45 CM,CM, ESPESSURA 1,8 CM.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 504,20 | 1.512,60 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 505,79 | 1.517,37 | Classificado S |
| Item29Classif. | Código003.038.746Código | Descrição do Produto/ServiçoPRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade38Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 7,57 | 287,66 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item30Classif. | Código003.034.075Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR DESCARTÁVEL PARA USO EM SUPERFÍCIES DE APROXIMADAMENTE 50 A 80CM X 60 A 70CM.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade1500Valor Total | StatusLance |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item31Classif. | Código003.000.356Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR FACIALProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade5Valor Total | StatusLance |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item32Classif. | Código003.038.744Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURAProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade150Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 13,50 | 2.025,00 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SP RESGATE | 13,50 | 2.025,00 | Classificado S |
| Item33Classif. | Código003.034.079Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade18Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 9,43 | 169,74 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item34Classif. | Código003.034.080Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade18Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 9,43 | 169,74 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item35Classif. | Código003.038.731Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade113Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 19,30 | 2.180,90 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SS RESGATE | 34,90 | 3.943,70 | Classificado S |
| Item36Classif. | Código003.038.732Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade113Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 23,80 | 2.689,40 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SS RESGATE | 34,90 | 3.943,70 | Classificado S |
| Item37Classif. | Código003.038.733Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade113Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 29,20 | 3.299,60 | Classificado S |
| 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 34,90 | 3.943,70 | Classificado S |
| Item38Classif. | Código003.038.734Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade113Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 34,90 | 3.943,70 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 38,00 | 4.294,00 | Classificado S |
| Item39Classif. | Código003.038.735Código | Descrição do Produto/ServiçoTESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade8Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 35,00 | 280,00 | Classificado S |
| 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 79,76 | 638,08 | Classificado S |
| Item40Classif. | Código003.038.504Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade1Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | PREMIUM | 104,28 | 104,28 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item41Classif. | Código003.038.743Código | Descrição do Produto/ServiçoBANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade50Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SP RESGATE | 6,70 | 335,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item42Classif. | Código111.001.028Código | Descrição do Produto/ServiçoBOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade1Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 165,14 | 165,14 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item43Classif. | Código003.038.745Código | Descrição do Produto/ServiçoCOBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade25Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 104,14 | 2.603,50 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item44Classif. | Código003.034.021Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade5Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 60,70 | 303,50 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item45Classif. | Código003.034.035Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | ZOLL MEDICAL | 1.115,90 | 2.231,80 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item46Classif. | Código003.034.036Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 2.920,00 | 5.840,00 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item47Classif. | Código003.038.742Código | Descrição do Produto/ServiçoIMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 219,85 | 439,70 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item48Classif. | Código111.001.030Código | Descrição do Produto/ServiçoJOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 111,28 | 222,56 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item49Classif. | Código003.038.757Código | Descrição do Produto/ServiçoKIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeKITValor Unitário | Quantidade12Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 63,60 | 763,20 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc | HEALTH QUALITY | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item50Classif. | Código003.034.059Código | Descrição do Produto/ServiçoLANTERNA PUPILAR DE LEDProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade3Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | MD | 28,42 | 85,26 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item51Classif. | Código003.038.776Código | Descrição do Produto/ServiçoLENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade250Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | HNDESC | 14,14 | 3.535,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item52Classif. | Código003.038.597Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESProponente / Fornecedor | Marca | UnidadePCTValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | PROTDESC | 74,28 | 148,56 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item53Classif. | Código003.038.969Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade5Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | GOODCOME | 27,00 | 135,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item54Classif. | Código003.038.971Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade5Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | GOODCOME | 27,00 | 135,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item55Classif. | Código003.038.603Código | Descrição do Produto/ServiçoÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade6Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | DANNY | 7,00 | 42,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item56Classif. | Código003.034.084Código | Descrição do Produto/ServiçoOXIMETRO DE DEDOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade1Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | CMS | 179,40 | 179,40 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item57Classif. | Código003.034.068Código | Descrição do Produto/ServiçoOXÍMETRO DE PULSO TIPO RELÓGIOProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade1Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | MISSOURI | 450,00 | 450,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item58Classif. | Código003.038.746Código | Descrição do Produto/ServiçoPRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade12Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 7,57 | 90,84 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item59Classif. | Código003.034.075Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR DESCARTÁVEL PARA USO EM SUPERFÍCIES DE APROXIMADAMENTE 50 A 80CM X 60 A 70CM.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade500Valor Total | StatusLance |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item60Classif. | Código003.000.356Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR FACIALProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade1Valor Total | StatusLance |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDAMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item61Classif. | Código003.038.744Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURAProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade50Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SP RESGATE | 13,50 | 675,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item62Classif. | Código003.034.079Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade6Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 9,43 | 56,58 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item63Classif. | Código003.034.080Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeValor Unitário | Quantidade6Valor Total | StatusLance |
| 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 9,43 | 56,58 | Classificado S |
|  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA MEMotivo: nc |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item64Classif. | Código003.038.731Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade37Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SS RESGATE | 34,90 | 1.291,30 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item65Classif. | Código003.038.732Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade37Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | SS RESGATE | 34,90 | 1.291,30 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item66Classif. | Código003.038.733Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade37Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 34,90 | 1.291,30 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item67Classif. | Código003.038.734Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.Proponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade37Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 34,90 | 1.291,30 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item68Classif. | Código003.038.735Código | Descrição do Produto/ServiçoTESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESProponente / Fornecedor | Marca | UnidadeUNValor Unitário | Quantidade2Valor Total | StatusLance |
| 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | RESGATE SP | 35,00 | 70,00 | Classificado S |
|  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA |  | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

**RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO**

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item1Rodada | Nº Lance | Código202.002.011Código | Descrição do Produto/ServiçoAMBU ADULTOProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 183,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 183,00 | Finalizado  |
| Item2Rodada | Nº Lance | Código202.002.017Código | Descrição do Produto/ServiçoAMBU INFANTILProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 8,65 | 169,00 | Negociado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 169,00 | Finalizado  |
| Item3Rodada | Nº Lance | Código012.120.046Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO INFANTILProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 104,28 | Finalizado  |
| Item4Rodada | Nº Lance | Código003.038.504Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade4Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 86,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 86,00 | Finalizado  |
| Item5Rodada | Nº Lance | Código202.002.021Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM PRESILHA E ESTETOSCÓPIO ADULTO OBESO.Proponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 104,28 | Finalizado  |
| Item6Rodada | Nº Lance | Código003.038.743Código | Descrição do Produto/ServiçoBANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade150Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 6,64 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 6,64 | Finalizado  |
| Item7Rodada | Nº Lance | Código111.001.028Código | Descrição do Produto/ServiçoBOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDEProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 163,90 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 162,67 | Lance  |
| 2 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 161,44 | Lance  |
| 2 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 161,44 | Finalizado  |
| Item8Rodada | Nº Lance | Código111.001.029Código | Descrição do Produto/ServiçoBOLSA 192 ALMOFADADA NA COR VERMELHA PARA ACONDICIONAR AMPOLASProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 2,01 | 151,00 | Negociado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 151,00 | Finalizado  |
| Item9Rodada | Nº Lance | Código003.038.745Código | Descrição do Produto/ServiçoCOBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade75Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 9,04 | Finalizado  |
| Item10Rodada | Nº Lance | Código003.034.018Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE INFANTIL PPProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 15,30 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 15,30 | Finalizado  |
| Item11Rodada | Nº Lance | Código003.034.021Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade15Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 20,00 | Finalizado  |
| Item12Rodada | Nº Lance | Código003.038.736Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO ADULTO, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇAS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO,ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 215,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 213,30 | Lance  |
| 2 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 211,70 | Lance  |
| 2 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 211,70 | Finalizado  |
| Item13Rodada | Nº Lance | Código003.038.737Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO INFANTIL, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇASQUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO, ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 211,70 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 211,70 | Finalizado  |
| Item14Rodada | Nº Lance | Código003.034.035Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade8Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 1,42 | 1.100,00 | Negociado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 1.100,00 | Finalizado  |
| Item15Rodada | Nº Lance | Código003.034.036Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade8Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 2.920,00 | Finalizado  |
| Item16Rodada | Nº Lance | Código003.038.742Código | Descrição do Produto/ServiçoIMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade6Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 168,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 166,74 | Lance  |
| 2 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 165,48 | Lance  |
| 2 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 165,48 | Finalizado  |
| Item17Rodada | Nº Lance | Código111.001.030Código | Descrição do Produto/ServiçoJOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATEProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade8Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 58,40 | Lance  |
| 1 | 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 58,40 | Finalizado  |
| Item18Rodada | Nº Lance | Código003.038.757Código | Descrição do Produto/ServiçoKIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.Proponente / Fornecedor | UnidadeKIT% Desconto | Quantidade38Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 63,60 | Finalizado  |
| Item19Rodada | Nº Lance | Código003.034.059Código | Descrição do Produto/ServiçoLANTERNA PUPILAR DE LEDProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade9Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 5,35 | 26,90 | Negociado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 26,90 | Finalizado  |
| Item20Rodada | Nº Lance | Código003.038.776Código | Descrição do Produto/ServiçoLENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade750Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 1,33 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 1,33 | Finalizado  |
| Item21Rodada | Nº Lance | Código003.038.597Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESProponente / Fornecedor | UnidadePCT% Desconto | Quantidade8Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 5,39 | Finalizado  |
| Item22Rodada | Nº Lance | Código003.038.969Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade15Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 26,79 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 26,58 | Lance  |
| 2 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 26,30 | Lance  |
| 2 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 26,30 | Finalizado  |
| Item23Rodada | Nº Lance | Código003.038.971Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade15Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 26,30 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 26,30 | Finalizado  |
| Item24Rodada | Nº Lance | Código003.038.603Código | Descrição do Produto/ServiçoÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade19Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 7,00 | Finalizado  |
| Item25Rodada | Nº Lance | Código003.034.084Código | Descrição do Produto/ServiçoOXIMETRO DE DEDOProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade5Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,22 | 179,00 | Negociado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 179,00 | Finalizado  |
| Item26Rodada | Nº Lance | Código003.034.068Código | Descrição do Produto/ServiçoOXÍMETRO DE PULSO TIPO RELÓGIOProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade5Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 450,00 | Finalizado  |
| Item27Rodada | Nº Lance | Código003.038.738Código | Descrição do Produto/ServiçoPRANCHA INFANTIL PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIESTIRENO QUE SUPORTA ATÉ 50KG, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E , 2 CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO (130 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO.COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,8 CM.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 500,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 500,00 | Finalizado  |
| Item28Rodada | Nº Lance | Código003.038.740Código | Descrição do Produto/ServiçoPRANCHA LONGA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TUBOS REFORÇADORES DE FIBRA DE CARBONO E ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, 3 CINTOS DEIMOBILIZAÇÃO(160 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. COMPRIMENTO180 CM, LARGURA 45 CM,CM, ESPESSURA 1,8 CM.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 500,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina (LC 123/2006) |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 500,00 | Finalizado  |
| Item29Rodada | Nº Lance | Código003.038.746Código | Descrição do Produto/ServiçoPRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade38Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 7,57 | Finalizado  |
| Item32Rodada | Nº Lance | Código003.038.744Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURAProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade150Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 13,39 | Lance  |
| 1 | 2 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 13,39 | Finalizado  |
| Item33Rodada | Nº Lance | Código003.034.079Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade18Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 9,43 | Finalizado  |
| Item34Rodada | Nº Lance | Código003.034.080Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade18Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 9,43 | Finalizado  |
| Item35Rodada | Nº Lance | Código003.038.731Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade113Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 19,30 | Finalizado  |
| Item36Rodada | Nº Lance | Código003.038.732Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade113Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 23,80 | Finalizado  |
| Item37Rodada | Nº Lance | Código003.038.733Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade113Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 29,20 | Finalizado  |
| Item38Rodada | Nº Lance | Código003.038.734Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade113Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 34,00 | Lance  |
| 1 | 2 | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 33,74 | Lance  |
| 2 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 33,74 | Finalizado  |
| Item39Rodada | Nº Lance | Código003.038.735Código | Descrição do Produto/ServiçoTESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade8Vlr. Lance Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 |  | Declina  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 35,00 | Finalizado  |
| Item40Rodada | Nº Lance | Código003.038.504Código | Descrição do Produto/ServiçoAPARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade1Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 104,28 | Finalizado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 16,91 | 86,65 | Negociado  |
| Item41Rodada | Nº Lance | Código003.038.743Código | Descrição do Produto/ServiçoBANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade50Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 6,70 | Finalizado  |
| Item42Rodada | Nº Lance | Código111.001.028Código | Descrição do Produto/ServiçoBOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDEProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade1Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 165,14 | Finalizado  |
| Item43Rodada | Nº Lance | Código003.038.745Código | Descrição do Produto/ServiçoCOBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade25Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 104,14 | Finalizado  |
| Item44Rodada | Nº Lance | Código003.034.021Código | Descrição do Produto/ServiçoCOLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade5Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 60,70 | Finalizado  |
| Item45Rodada | Nº Lance | Código003.034.035Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 1.115,90 | Finalizado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 1,42 | 1.100,00 | Negociado  |
| Item46Rodada | Nº Lance | Código003.034.036Código | Descrição do Produto/ServiçoELETRODO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 2.920,00 | Finalizado  |
| Item47Rodada | Nº Lance | Código003.038.742Código | Descrição do Produto/ServiçoIMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 219,85 | Finalizado  |
| Item48Rodada | Nº Lance | Código111.001.030Código | Descrição do Produto/ServiçoJOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATEProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 111,28 | Finalizado  |
| Item49Rodada | Nº Lance | Código003.038.757Código | Descrição do Produto/ServiçoKIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.Proponente / Fornecedor | UnidadeKIT% Desconto | Quantidade12Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 63,60 | Finalizado  |
| Item50Rodada | Nº Lance | Código003.034.059Código | Descrição do Produto/ServiçoLANTERNA PUPILAR DE LEDProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade3Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 28,42 | Finalizado  |
| Item51Rodada | Nº Lance | Código003.038.776Código | Descrição do Produto/ServiçoLENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade250Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 14,14 | Finalizado  |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 90,03 | 1,41 | Negociado  |
| Item52Rodada | Nº Lance | Código003.038.597Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESProponente / Fornecedor | UnidadePCT% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 74,28 | Finalizado  |
| Item53Rodada | Nº Lance | Código003.038.969Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade5Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 27,00 | Finalizado  |
| Item54Rodada | Nº Lance | Código003.038.971Código | Descrição do Produto/ServiçoMÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DEProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade5Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 27,00 | Finalizado  |
| Item55Rodada | Nº Lance | Código003.038.603Código | Descrição do Produto/ServiçoÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade6Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 7,00 | Finalizado  |
| Item56Rodada | Nº Lance | Código003.034.084Código | Descrição do Produto/ServiçoOXIMETRO DE DEDOProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade1Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 179,40 | Finalizado  |
| Item57Rodada | Nº Lance | Código003.034.068Código | Descrição do Produto/ServiçoOXÍMETRO DE PULSO TIPO RELÓGIOProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade1Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 450,00 | Finalizado  |
| Item58Rodada | Nº Lance | Código003.038.746Código | Descrição do Produto/ServiçoPRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade12Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 7,57 | Finalizado  |
| Item61Rodada | Nº Lance | Código003.038.744Código | Descrição do Produto/ServiçoPROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURAProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade50Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 13,50 | Finalizado  |
| Item62Rodada | Nº Lance | Código003.034.079Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade6Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 9,43 | Finalizado  |
| Item63Rodada | Nº Lance | Código003.034.080Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMProponente / Fornecedor | Unidade% Desconto | Quantidade6Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 0,00 | 9,43 | Finalizado  |
| Item64Rodada | Nº Lance | Código003.038.731Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade37Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 34,90 | Finalizado  |
| Item65Rodada | Nº Lance | Código003.038.732Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade37Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 34,90 | Finalizado  |
| Item66Rodada | Nº Lance | Código003.038.733Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade37Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 34,90 | Finalizado  |
| Item67Rodada | Nº Lance | Código003.038.734Código | Descrição do Produto/ServiçoTALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.Proponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade37Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 34,90 | Finalizado  |
| Item68Rodada | Nº Lance | Código003.038.735Código | Descrição do Produto/ServiçoTESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESProponente / Fornecedor | UnidadeUN% Desconto | Quantidade2Vlr. Lance Unit. | Situação |
|  |  | 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | 0,00 | 35,00 | Finalizado  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**SITUAÇÃO DOS ITENS**

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ItemMédia Cotada | CódigoCod. Forn | Descrição do Produto/ServiçoProponente / Fornecedor | UnidadeMelhor Preço | QuantidadeSituação |
| 1199,15 | 202.002.0115861 | AMBU ADULTOCIRURGICA UNIÃO LTDA | 183,00 | 3Aceito |
| 2115,00 | 202.002.0176086 | AMBU INFANTILSOROMED MARILIA LTDA ME | 169,00 | 3Aceito |
| 3112,18 | 012.120.0466086 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO INFANTILSOROMED MARILIA LTDA ME | UN104,28 | 3Aceito |
| 486,65 | 003.038.5046086 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOSOROMED MARILIA LTDA ME | UN86,00 | 4Aceito |
| 5127,63 | 202.002.0216086 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM PRESILHA E ESTETOSCÓPIO ADULTO OBESO.SOROMED MARILIA LTDA ME | 104,28 | 3Aceito |
| 66,84 | 003.038.7435861 | BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN6,64 | 150Aceito |
| 7171,13 | 111.001.0285861 | BOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDECIRURGICA UNIÃO LTDA | UN161,44 | 3Aceito |
| 8162,63 | 111.001.0296086 | BOLSA 192 ALMOFADADA NA COR VERMELHA PARA ACONDICIONAR AMPOLASSOROMED MARILIA LTDA ME | UN151,00 | 2Aceito |
| 99,04 | 003.038.7455861 | COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN9,04 | 75Aceito |
| 1020,00 | 003.034.0185861 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE INFANTIL PPCIRURGICA UNIÃO LTDA | 15,30 | 2Aceito |
| 1162,49 | 003.034.0215861 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN20,00 | 15Aceito |
| 12232,40 | 003.038.7365861 | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO ADULTO, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇAS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO,ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN211,70 | 3Aceito |
| 13238,32 | 003.038.7375861 | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO INFANTIL, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇASQUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO, ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN211,70 | 3Aceito |
| 141.295,00 | 003.034.0356086 | ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN1.100,00 | 8Aceito |
| 15315,54 | 003.034.0365861 | ELETRODO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN2.920,00 | 8Fracassado |
| 16173,00 | 003.038.7425861 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN165,48 | 6Aceito |
| 17119,13 | 111.001.0306086 | JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATESOROMED MARILIA LTDA ME | UN58,40 | 8Aceito |
| 1863,60 | 003.038.7575861 | KIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.CIRURGICA UNIÃO LTDA | KIT63,60 | 38Aceito |
| 1915,28 | 003.034.0596086 | LANTERNA PUPILAR DE LEDSOROMED MARILIA LTDA ME | UN26,90 | 9Aceito |
| 204,82 | 003.038.7765861 | LENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN1,33 | 750Aceito |
| 215,39 | 003.038.5975861 | MÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESCIRURGICA UNIÃO LTDA | PCT5,39 | 8Aceito |
| 2227,10 | 003.038.9695861 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DECIRURGICA UNIÃO LTDA | 26,30 | 15Aceito |
| 2327,10 | 003.038.9715861 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DECIRURGICA UNIÃO LTDA | UN26,30 | 15Aceito |
| 246,43 | 003.038.6036086 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN7,00 | 19Aceito |
| 25179,44 | 003.034.0846086 | OXIMETRO DE DEDOSOROMED MARILIA LTDA ME | UN179,00 | 5Aceito |
| 26223,33 | 003.034.0686086 | OXÍMETRO DE PULSO TIPO RELÓGIOSOROMED MARILIA LTDA ME | UN450,00 | 5Fracassado |
| 27505,79 | 003.038.7385861 | PRANCHA INFANTIL PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIESTIRENO QUE SUPORTA ATÉ 50KG, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E , 2 CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO (130 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO.COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,8 CM.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN500,00 | 3Aceito |
| 28505,79 | 003.038.7405861 | PRANCHA LONGA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TUBOS REFORÇADORES DE FIBRA DE CARBONO E ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, 3 CINTOS DEIMOBILIZAÇÃO(160 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. COMPRIMENTO180 CM, LARGURA 45 CM,CM, ESPESSURA 1,8 CM.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN500,00 | 3Aceito |
| 297,40 | 003.038.7466086 | PRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN7,57 | 38Aceito |
| 308,64 | 003.034.075 | PROTETOR DESCARTÁVEL PARA USO EM SUPERFÍCIES DE APROXIMADAMENTE 50 A 80CM X 60 A 70CM. | UN0,00 | 1500Fracassado |
| 3117,52 | 003.000.356 | PROTETOR FACIAL | UN0,00 | 5Fracassado |
| 3213,50 | 003.038.7446086 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURASOROMED MARILIA LTDA ME | UN13,39 | 150Aceito |
| 339,43 | 003.034.0795861 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | 9,43 | 18Aceito |
| 349,43 | 003.034.0805861 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | 9,43 | 18Aceito |
| 3538,00 | 003.038.7315861 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN19,30 | 113Aceito |
| 3638,00 | 003.038.7325861 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MCIRURGICA UNIÃO LTDA | UN23,80 | 113Aceito |
| 3738,00 | 003.038.7335861 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN29,20 | 113Aceito |
| 3838,00 | 003.038.7346086 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN33,74 | 113Aceito |
| 3937,00 | 003.038.7356086 | TESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESSOROMED MARILIA LTDA ME | UN35,00 | 8Aceito |
| 4086,65 | 003.038.5046086 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOSOROMED MARILIA LTDA ME | UN86,65 | 1Aceito |
| 416,84 | 003.038.7436086 | BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN6,70 | 50Aceito |
| 42171,13 | 111.001.0286086 | BOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDESOROMED MARILIA LTDA ME | UN165,14 | 1Aceito |
| 439,04 | 003.038.7456086 | COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN104,14 | 25Fracassado |
| 4462,49 | 003.034.0216086 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN60,70 | 5Aceito |
| 451.295,00 | 003.034.0356086 | ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN1.100,00 | 2Aceito |
| 46315,54 | 003.034.0365861 | ELETRODO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UN2.920,00 | 2Fracassado |
| 47173,00 | 003.038.7426086 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN219,85 | 2Aceito |
| 48119,13 | 111.001.0306086 | JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATESOROMED MARILIA LTDA ME | UN111,28 | 2Aceito |
| 4963,60 | 003.038.7575861 | KIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.CIRURGICA UNIÃO LTDA | KIT63,60 | 12Aceito |
| 5015,28 | 003.034.0596086 | LANTERNA PUPILAR DE LEDSOROMED MARILIA LTDA ME | UN28,42 | 3Aceito |
| 514,82 | 003.038.7766086 | LENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN1,41 | 250Aceito |
| 525,39 | 003.038.5976086 | MÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESSOROMED MARILIA LTDA ME | PCT74,28 | 2Fracassado |
| 5327,10 | 003.038.9696086 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DESOROMED MARILIA LTDA ME | 27,00 | 5Aceito |
| 5427,10 | 003.038.9716086 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DESOROMED MARILIA LTDA ME | UN27,00 | 5Aceito |
| 556,43 | 003.038.6036086 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN7,00 | 6Aceito |
| 56179,44 | 003.034.0846086 | OXIMETRO DE DEDOSOROMED MARILIA LTDA ME | UN179,40 | 1Aceito |
| 57223,33 | 003.034.0686086 | OXÍMETRO DE PULSO TIPO RELÓGIOSOROMED MARILIA LTDA ME | UN450,00 | 1Fracassado |
| 587,40 | 003.038.7466086 | PRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN7,57 | 12Aceito |
| 598,64 | 003.034.075 | PROTETOR DESCARTÁVEL PARA USO EM SUPERFÍCIES DE APROXIMADAMENTE 50 A 80CM X 60 A 70CM. | UN0,00 | 500Não Realizado |
| 6017,52 | 003.000.356 | PROTETOR FACIAL | UN0,00 | 1Não Realizado |
| 6113,50 | 003.038.7446086 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURASOROMED MARILIA LTDA ME | UN13,50 | 50Aceito |
| 629,43 | 003.034.0795861 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | 9,43 | 6Aceito |
| 639,43 | 003.034.0805861 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | 9,43 | 6Aceito |
| 6438,00 | 003.038.7316086 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN34,90 | 37Aceito |
| 6538,00 | 003.038.7326086 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MSOROMED MARILIA LTDA ME | UN34,90 | 37Aceito |
| 6638,00 | 003.038.7336086 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN34,90 | 37Aceito |
| 6738,00 | 003.038.7346086 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.SOROMED MARILIA LTDA ME | UN34,90 | 37Aceito |
| 6837,00 | 003.038.7356086 | TESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESSOROMED MARILIA LTDA ME | UN35,00 | 2Aceito |

**HABILITAÇÃO**

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Proponente / Fornecedor | Tipo Empresa | Representante | Situação |
| 5861 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | OUTRAS | RODRIGO ANTONIO DA SILVA | Habilitado  |
| 6086 | SOROMED MARILIA LTDA ME | ME | TIAGO ALBERTO RIBEIRO | Habilitado  |

**ADJUDICAÇÃO**

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ItemCódigo | Código | Descrição do Produto/ServiçoProponente / Fornecedor | UnidadeAdjudicado | QuantidadeMarca |
| 15861 | 202.002.011 | AMBU ADULTOCIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 3 |
| 26086 | 202.002.017 | AMBU INFANTILSOROMED MARILIA LTDA ME | Sim | 3MISSOURI |
| 36086 | 012.120.046 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO INFANTILSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 3PREMIUM |
| 46086 | 003.038.504 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 4PREMIUM |
| 56086 | 202.002.021 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM PRESILHA E ESTETOSCÓPIO ADULTO OBESO.SOROMED MARILIA LTDA ME | Sim | 3PREMIUM |
| 65861 | 003.038.743 | BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 150 |
| 75861 | 111.001.028 | BOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDECIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 3 |
| 86086 | 111.001.029 | BOLSA 192 ALMOFADADA NA COR VERMELHA PARA ACONDICIONAR AMPOLASSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 2RESGATE SP |
| 95861 | 003.038.745 | COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 75 |
| 105861 | 003.034.018 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE INFANTIL PPCIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 2 |
| 115861 | 003.034.021 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 15 |
| 125861 | 003.038.736 | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO ADULTO, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇAS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO,ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 3 |
| 135861 | 003.038.737 | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO INFANTIL, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇASQUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO, ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 3 |
| 146086 | 003.034.035 | ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 8ZOLL MEDICAL |
| 165861 | 003.038.742 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 6 |
| 176086 | 111.001.030 | JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATESOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 8RESGATE SP |
| 185861 | 003.038.757 | KIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.CIRURGICA UNIÃO LTDA | KITSim | 38 |
| 196086 | 003.034.059 | LANTERNA PUPILAR DE LEDSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 9MD |
| 205861 | 003.038.776 | LENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 750 |
| 215861 | 003.038.597 | MÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADESCIRURGICA UNIÃO LTDA | PCTSim | 8 |
| 225861 | 003.038.969 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DECIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 15 |
| 235861 | 003.038.971 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DECIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 15 |
| 246086 | 003.038.603 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 19DANNY |
| 256086 | 003.034.084 | OXIMETRO DE DEDOSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 5CMS |
| 275861 | 003.038.738 | PRANCHA INFANTIL PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIESTIRENO QUE SUPORTA ATÉ 50KG, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E , 2 CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO (130 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO.COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,8 CM.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 3 |
| 285861 | 003.038.740 | PRANCHA LONGA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TUBOS REFORÇADORES DE FIBRA DE CARBONO E ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, 3 CINTOS DEIMOBILIZAÇÃO(160 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. COMPRIMENTO180 CM, LARGURA 45 CM,CM, ESPESSURA 1,8 CM.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 3 |
| 296086 | 003.038.746 | PRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 38RESGATE SP |
| 326086 | 003.038.744 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURASOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 150SP RESGATE |
| 335861 | 003.034.079 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 18 |
| 345861 | 003.034.080 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 18 |
| 355861 | 003.038.731 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 113 |
| 365861 | 003.038.732 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MCIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 113 |
| 375861 | 003.038.733 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.CIRURGICA UNIÃO LTDA | UNSim | 113 |
| 386086 | 003.038.734 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 113RESGATE SP |
| 396086 | 003.038.735 | TESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 8RESGATE SP |
| 406086 | 003.038.504 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIOSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 1PREMIUM |
| 416086 | 003.038.743 | BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 50SP RESGATE |
| 426086 | 111.001.028 | BOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDESOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 1RESGATE SP |
| 446086 | 003.034.021 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 5RESGATE SP |
| 456086 | 003.034.035 | ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 2ZOLL MEDICAL |
| 476086 | 003.038.742 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 2RESGATE SP |
| 486086 | 111.001.030 | JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATESOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 2RESGATE SP |
| 495861 | 003.038.757 | KIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS.CIRURGICA UNIÃO LTDA | KITSim | 12 |
| 506086 | 003.034.059 | LANTERNA PUPILAR DE LEDSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 3MD |
| 516086 | 003.038.776 | LENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 250HNDESC |
| 536086 | 003.038.969 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DESOROMED MARILIA LTDA ME | Sim | 5GOODCOME |
| 546086 | 003.038.971 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DESOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 5GOODCOME |
| 556086 | 003.038.603 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 6DANNY |
| 566086 | 003.034.084 | OXIMETRO DE DEDOSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 1CMS |
| 586086 | 003.038.746 | PRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 12RESGATE SP |
| 616086 | 003.038.744 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURASOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 50SP RESGATE |
| 625861 | 003.034.079 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 6 |
| 635861 | 003.034.080 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CMCIRURGICA UNIÃO LTDA | Sim | 6 |
| 646086 | 003.038.731 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 37SS RESGATE |
| 656086 | 003.038.732 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO MSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 37SS RESGATE |
| 666086 | 003.038.733 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 37RESGATE SP |
| 676086 | 003.038.734 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG.SOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 37RESGATE SP |
| 686086 | 003.038.735 | TESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTESSOROMED MARILIA LTDA ME | UNSim | 2RESGATE SP |

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado à Sra Prefeita Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição na Diretoria de Divisão de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Pirajui, Praça Dr. Pedro da Rocha Braga 116, Centro, Pirajuí - SP, no horário comercial, para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

**ENCERRAMENTO**

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | 5861Código | CIRURGICA UNIÃO LTDACNPJ: 04.063.331/0001-21AVENIDA 28-A, 645 - VILA ALEMÃ, RIO CLARO - SP, CEP: 13506-685Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 202.002.011 | AMBU ADULTO |  | 3 | 183,00 | 549,00 |
| 6 | 003.038.743 | BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL. | UN | 150 | 6,64 | 996,00 |
| 7 | 111.001.028 | BOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDE | UN | 3 | 161,44 | 484,32 |
| 9 | 003.038.745 | COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPRO PILENO RECOBERTO COM ALUMÍNIO,COM APROXIMADAMENTE 2,10 X 1,40 CM DE DIMENSÃO. | UN | 75 | 9,04 | 678,00 |
| 10 | 003.034.018 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE INFANTIL PP |  | 2 | 15,30 | 30,60 |
| 11 | 003.034.021 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE. | UN | 15 | 20,00 | 300,00 |
| 12 | 003.038.736 | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO ADULTO, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇAS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO,ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE. | UN | 3 | 211,70 | 635,10 |
| 13 | 003.038.737 | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (TIPO KED) MODELO INFANTIL, DE MATERIAL IMPERMEABILIZADO, CINTOS COM FECHOS ANTI-DERRAPANTES DE ENGATE RÁPIDO EM CORES PADRONIZADAS, CINTO CENTRAL AMARELO, CINTO SUBABDOMINAL VERMELHO, CINTO PARA OS MEMBROS INFERIORES PRETO, ALÇASQUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO EM BLOCO DA VÍTIMA DE MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, ALMOFADA ANATÔMICA PARA CABEÇA E DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO NOS NÍVEIS DA FRONTE E DO MENTO, ACONDICIONADA EM BOLSA TRANSPARENTE. NA COR VERDE. | UN | 3 | 211,70 | 635,10 |
| 16 | 003.038.742 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO. | UN | 6 | 165,48 | 992,88 |
| 18 | 003.038.757 | KIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS. | KIT | 38 | 63,60 | 2.416,80 |
| 20 | 003.038.776 | LENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO. | UN | 750 | 1,33 | 997,50 |
| 21 | 003.038.597 | MÁSCARA TRIPLA NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO C/ ELÁSTICO C/ 500 UNIDADES | PCT | 8 | 5,39 | 43,12 |
| 22 | 003.038.969 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE |  | 15 | 26,30 | 394,50 |
| 23 | 003.038.971 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE | UN | 15 | 26,30 | 394,50 |
| 27 | 003.038.738 | PRANCHA INFANTIL PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIESTIRENO QUE SUPORTA ATÉ 50KG, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E , 2 CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO (130 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO.COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,8 CM. | UN | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 28 | 003.038.740 | PRANCHA LONGA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TUBOS REFORÇADORES DE FIBRA DE CARBONO E ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS COM ORIFÍCIO PARA A PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, 3 CINTOS DEIMOBILIZAÇÃO(160 X 5) COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. COMPRIMENTO180 CM, LARGURA 45 CM,CM, ESPESSURA 1,8 CM. | UN | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 33 | 003.034.079 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CM |  | 18 | 9,43 | 169,74 |
| 34 | 003.034.080 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CM |  | 18 | 9,43 | 169,74 |
| 35 | 003.038.731 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P. | UN | 113 | 19,30 | 2.180,90 |
| 36 | 003.038.732 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO M | UN | 113 | 23,80 | 2.689,40 |
| 37 | 003.038.733 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G. | UN | 113 | 29,20 | 3.299,60 |
| 49 | 003.038.757 | KIT PARTO, CONTENDO: 1 ABSORVENTE HOSPITALAR M, 1 AVENTAL DE MANGA LONGA DEPOLIETILENO IMPERMEÁVEL, 1 BISTURI Nº 20, 1 BRACELETE DE IDENTIFICADOR DE MÃE/FILHO, 2 CLAMP UMBILICAL, 1 COMPRESSA 50 X 45 CM, 2 PACOTESDE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 CM COM 5 UNIDADES, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL, 1 PAR DE LUVA ESTÉRIL Nº 8, 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 2 ÁLCOOL SACHÊ, 1 SACO PLÁSTICO DE 15 LITROS. | KIT | 12 | 63,60 | 763,20 |
| 62 | 003.034.079 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 1 CM |  | 6 | 9,43 | 56,58 |
| 63 | 003.034.080 | TALA EM ALUMÍNIO FORRADA COM ESPUMA DE 2 CM |  | 6 | 9,43 | 56,58 |
|  |  | Total do Proponente |  |  |  | 21.933,16 |
| Item | 6086Código | SOROMED MARILIA LTDA MECNPJ: 06.230.386/0001-04AV MANOEL MULLER, 126, MARILIA - SP, CEP: 17507-200Telefone: 14-3451-7316Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 2 | 202.002.017 | AMBU INFANTIL Marca: MISSOURI |  | 3 | 169,00 | 507,00 |
| 3 | 012.120.046 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL Marca: PREMIUM | UN | 3 | 104,28 | 312,84 |
| 4 | 003.038.504 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO Marca: PREMIUM | UN | 4 | 86,00 | 344,00 |
| 5 | 202.002.021 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM PRESILHA E ESTETOSCÓPIO ADULTO OBESO. Marca: PREMIUM |  | 3 | 104,28 | 312,84 |
| 8 | 111.001.029 | BOLSA 192 ALMOFADADA NA COR VERMELHA PARA ACONDICIONAR AMPOLAS Marca: RESGATE SP | UN | 2 | 151,00 | 302,00 |
| 14 | 003.034.035 | ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS. Marca: ZOLL MEDICAL | UN | 8 | 1.100,00 | 8.800,00 |
| 17 | 111.001.030 | JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATE Marca: RESGATE SP | UN | 8 | 58,40 | 467,20 |
| 19 | 003.034.059 | LANTERNA PUPILAR DE LED Marca: MD | UN | 9 | 26,90 | 242,10 |
| 24 | 003.038.603 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL. Marca: DANNY | UN | 19 | 7,00 | 133,00 |
| 25 | 003.034.084 | OXIMETRO DE DEDO Marca: CMS | UN | 5 | 179,00 | 895,00 |
| 29 | 003.038.746 | PRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO. Marca: RESGATE SP | UN | 38 | 7,57 | 287,66 |
| 32 | 003.038.744 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURA Marca: SP RESGATE | UN | 150 | 13,39 | 2.008,50 |
| 38 | 003.038.734 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG. Marca: RESGATE SP | UN | 113 | 33,74 | 3.812,62 |
| 39 | 003.038.735 | TESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTES Marca: RESGATE SP | UN | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 40 | 003.038.504 | APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO Marca: PREMIUM | UN | 1 | 86,65 | 86,65 |
| 41 | 003.038.743 | BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, 100% ALGODÃO, SEM TINTURAS OU TINGIMENTOS COM ACABAMENTOS NAS BORDAS E DESCARTÁVEL. Marca: SP RESGATE | UN | 50 | 6,70 | 335,00 |
| 42 | 111.001.028 | BOLSA 192 AMOLFADADA NA COR VERDE Marca: RESGATE SP | UN | 1 | 165,14 | 165,14 |
| 44 | 003.034.021 | COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL MODELO RESGATE, BRANCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, RADIOTRANSPARENTE COM VELCRO SEM CORES PADRONIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO COLAR. COLAR CERVICAL RESGATE – JOGO CONTENDO OS TAMANHOS P, M E G PEQUENO: CIRCUNFERÊNCIA: 55 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,3 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; COR DO VELCRO: AZUL ROYAL. MÉDIO: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,8 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: LARANJA. GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 55,4 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE. Marca: RESGATE SP | UN | 5 | 60,70 | 303,50 |
| 45 | 003.034.035 | ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR TIPO PEDI PADZ II PARA USO DO ZOLL AEDPLUS. Marca: ZOLL MEDICAL | UN | 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 47 | 003.038.742 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE, DE ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADA DE RESINA, COM 5 PEÇAS, SENDO 2 LATERAIS ACOLCHOADAS PARA A CABEÇA, 1 BASE PARA SER FIXADA A PRANCHA, 1 TIRANTE PARA FIXAR A TESTA E 1 TIRANTE PARA FIXAR O QUEIXO. Marca: RESGATE SP | UN | 2 | 219,85 | 439,70 |
| 48 | 111.001.030 | JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATE Marca: RESGATE SP | UN | 2 | 111,28 | 222,56 |
| 50 | 003.034.059 | LANTERNA PUPILAR DE LED Marca: MD | UN | 3 | 28,42 | 85,26 |
| 51 | 003.038.776 | LENÇOL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 UNIDADES, BRANCO. Marca: HNDESC | UN | 250 | 1,41 | 352,50 |
| 53 | 003.038.969 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE Marca: GOODCOME |  | 5 | 27,00 | 135,00 |
| 54 | 003.038.971 | MÁCARA DE HUDSON DE NÃO REINALAÇÃO, COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL SUAVE E CLARO, COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO 2,10M, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE Marca: GOODCOME | UN | 5 | 27,00 | 135,00 |
| 55 | 003.038.603 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERALDE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL.USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, DESDEQUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL. Marca: DANNY | UN | 6 | 7,00 | 42,00 |
| 56 | 003.034.084 | OXIMETRO DE DEDO Marca: CMS | UN | 1 | 179,40 | 179,40 |
| 58 | 003.038.746 | PRATIK MASK PARA VENTILAÇÕES ARTIFICIAIS, LENÇO FACIAL COM UMA VÁLVULA UNIDIRECIONAL QUE IMPEDE O RETORNO DOAR EM PVC, DESCARTÁVEL DE 15,5 CM DE DIÂMETRO. Marca: RESGATE SP | UN | 12 | 7,57 | 90,84 |
| 61 | 003.038.744 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E ESVICERAÇÕES ESTÉRIL EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, TRANSPARENTE, QUADRADO 100 X 100 CM DE 0,025 MM A 0,030 MMDE ESPESSURA Marca: SP RESGATE | UN | 50 | 13,50 | 675,00 |
| 64 | 003.038.731 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO P. Marca: SS RESGATE | UN | 37 | 34,90 | 1.291,30 |
| 65 | 003.038.732 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO M Marca: SS RESGATE | UN | 37 | 34,90 | 1.291,30 |
| 66 | 003.038.733 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO G. Marca: RESGATE SP | UN | 37 | 34,90 | 1.291,30 |
| 67 | 003.038.734 | TALA ARAMADA MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - DE ARAME GALVANIZADO RECOBERTAS EXTERNAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI RÍGIDA EM AMBAS AS FACES, TAMANHO GG. Marca: RESGATE SP | UN | 37 | 34,90 | 1.291,30 |
| 68 | 003.038.735 | TESOURA PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM BORDA ROMBA E PROTETOR PARA CORTAR VESTES DE PACIENTES Marca: RESGATE SP | UN | 2 | 35,00 | 70,00 |
|  |  | Total do Proponente |  |  |  | 29.387,51 |

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

**OCORRÊNCIAS**

Não houve.

**ASSINAM**

**Comissões / Portarias:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DUCIELE DA SILVA NUNES DE MELOCargo: MembroP | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MARIANE APARECIDA CATOSSI FLORÊNCIOCargo: Membro |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MARCUS VINICIUS CÂNDIDO DA SILVACargo: Pregoeiro |
|  |  |

**Proponentes:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Representante: RODRIGO ANTONIO DA SILVACPF.: 160.727.508-26RG.: 26.165.889Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Representante: TIAGO ALBERTO RIBEIROCPF.: 344.270.968-75RG.: 3417228302Empresa: SOROMED MARILIA LTDA ME |