**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017**

**EDITAL Nº 011/2017**

**PROCESSO N° 011/2017**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Laboratório, para o Centro de Saúde II “Doutor Jorge Meirelles da Rocha”, localizado na Rua Riachuelo n° 910 – Centro – Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do **Anexo II – Memorial Descritivo**.

**DATA DA REALIZAÇÃO: 30/03/2017.**

**HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09H00.**

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO**: **Sala da Comissão de Licitações**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do Processo n° 011/2017. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.

**ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES**: **Diretoria de Divisão de Compras e Licitações**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Telefone (0XX14) 3572-8222, e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br.

O **SENHOR CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO**, torna público que se acha aberta neste Município de Pirajuí, licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Laboratório, para o Centro de Saúde II “Doutor Jorge Meirelles da Rocha”, localizado na Rua Riachuelo n° 910 – Centro – Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do **Anexo II – Memorial Descritivo**.

Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Integram este Edital os Anexos de I a VII.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório, bem como do Anexo II.

A quantidade indicada no Anexo II representa estimativa de consumo anual sem que haja obrigação de aquisição total.

**1 – PARTICIPAÇÃO**

**1.1** – Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

**1.2** – Não será permitida a participação de empresas:

**1.2.1** – Estrangeiras que não funcionem no País;

**1.2.2** – Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

**1.2.3** – Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

**1.2.4** – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

**1.2.5** – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;

**1.2.6** – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

**2 – CREDENCIAMENTO**

**2.1** – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

**2.1.1** – Quanto aos representantes:

**a)** Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

**b)** Tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

**c)** O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

**d)** O licitante que não contar com **representante** presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço por item;

**e)** Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

**f)** Será admitido apenas **01 (um) representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

**2.1.2** – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

**Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação).

**2.1.3** – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

**Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo VI** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação).

**3 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

|  |  |
| --- | --- |
| **DENOMINAÇÃO:****ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017****PROCESSO Nº 011/2017** | **DENOMINAÇÃO:****ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017****PROCESSO Nº 011/2017** |

**4 – PROPOSTA**

**4.1** – O **Anexo III** deverá ser utilizado para a apresentação da **Proposta**, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem ofertas alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador;

**4.2** – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

**4.3** – Deverão estar consignados na proposta:

**4.3.1** – A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante;

**4.3.2** – Valor unitário do item em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

**a)** O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais;

**b)** Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.

**4.3.3** – Marca dos materiais cotados;

**4.3.4** – Prazo de entrega dos materiais que não poderá ser superior a **05** (cinco) **dias corridos**, contados do recebimento pela empresa adjudicatária da **Autorização de Compra;**

**4.3.5 –** Prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60** (sessenta) **dias** corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes;

**4.3.6** – Declaração impressa na proposta de que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo II;

**4.3.7** – Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

**5 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Para a habilitação **todos os licitantes**, deverão apresentar a seguinte documentação:

**5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

**a)** Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, conforme o caso, na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**a.1)** Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

**b)** Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

**c)** Os documentos relacionados no subitem “a” **não** precisarão constar do **Envelope nº 02 – Habilitação** se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

**5.2** – **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

**b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

**c)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

**c.1)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

**c.2)** Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda **ou** Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 **ou** declaração de isenção **ou** de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

**c.3)** Certidão Negativa **ou** Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

**d)** Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

**e)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

**f)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas**, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

**g)** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;

**g.1)** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

**g.2)** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **dois dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério deste Município de Pirajuí, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

**g.3)** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

**5.3** – **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**a)** Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

**b)** Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

**b.1)** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

**5.4** – **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

**a)** Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo VII deste Edital).

**5.5 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**5.5.1** – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

**5.5.2** – Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

**5.5.3** – Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este Município de Pirajuí aceitará como válidas as expedidas até **90** (noventa) **dias** imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

**5.5.4** – Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

**a)** Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 5.1 a 5.5;

**5.5.5** – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante;

**5.5.6** – O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos ***sites*** dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

**6 – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**6.1** – No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 2.1.

**6.2** – Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **Envelopes nº 01** e **nº 02**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

**6.3** – O julgamento será feito pelo critério de **menor preço por item**, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos definidos neste Edital.

**6.3.1** – Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o **preço total por extenso** e as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

**6.4** – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo **desclassificadas** as propostas:

**6.4.1** – Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

**6.4.2** – Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em propostas ofertadas pelos demais licitantes;

**6.4.3** – Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.

**6.5** – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

**6.6** – As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:

**6.6.1** – Seleção da proposta de menor preço por item e das demais com preços até **10%** (dez por cento) superiores àquela;

**6.6.2** – Não havendo pelo menos **três** propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de **três**. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

**6.6.3** – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de **sorteio** no caso de empate de preços;

**a)** O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

**6.7 –** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço por item, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de **R$ 0,01 (um centavo)** aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor;

**6.7.1 –** A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário por item.

**6.7** – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

**6.8 –** Se houver **empate**, será assegurado o **exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte**, nos seguintes termos:

**6.8.1 –** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

**6.8.2 –** A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

**a)** Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

**b)** Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

**b.1)** Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

**6.8.3 –** O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

**6.8.4 –** Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem **6.8.1**;

**a)** Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances

**6.9** – Após a fase de lances serão **classificadas**, na **ordem crescente dos valores**, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 6.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

**6.10** – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades legais cabíveis.

**6.11** – O Pregoeiro poderá **negociar** com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

**6.12** – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a **aceitabilidade do menor preço por item**, decidindo motivadamente a respeito;

**6.13** – Considerada aceitável a oferta de menor preço por item, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital;

**6.14** – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

**6.15** – A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

**6.16** – Este Município de Pirajuí não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

**6.17** – Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.

**6.18** – Se a oferta de menor preço por item não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

**6.19** – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes.

**6.20** – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

**6.21** – Havendo redução do valor inicialmente ofertado decorrente de lances e/ou negociação, a licitante vencedora deverá protocolar na **Diretoria de Divisão de Compras e Licitações**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações, até o segundo dia útil seguinte contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a aquisição, nos moldes do Anexo III deste Edital, respeitada a proporção de redução dos preços;

**6.21.1** – Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida neste subitem 6.21, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados por este Município de Pirajuí, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.

**7 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**7.1** – Até **dois dias úteis** da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

**7.2** – Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e **protocolada** na Seção de Licitações;

**7.2.1 –** Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (licitacao@pirajui.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original na **Diretoria de Divisão de Compras e Licitações**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, no prazo de 48 horas de seu envio

**7.2.2** – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

**7.3** – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

**7.4** – Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **três dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente neste Município de Pirajuí para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

**7.4.1** – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente;

**7.4.2** – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**7.4.3** – Os recursos devem ser protocolados na **Diretoria de Divisão de Compras e Licitações**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao Prefeito Municipal.

**7.4.4** – Admite-se recursos por intermédio de e-mail (licitacao@pirajui.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original, na respectiva **Diretoria de Divisão de Compras e Licitações**, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, no prazo de **48 horas**.

**7.5 –** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

**7.6 –** A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

**8 – DA CONTRATAÇÃO**

**8.1** – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV;

**8.1.1** – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, este Município de Pirajuí verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

**8.1.2** – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de **dois dias úteis**, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.1.1 anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

**8.1.3** – O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de **cinco dias úteis** contados da data da convocação;

**8.1.4** – Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.1.2, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.

**8.2** – A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

**9 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**9.1** – As entregas previstas deverão atender aos pedidos formulados pelo Município de Pirajuí, e deverão ocorrer no prazo máximo de **05** (cinco) **dias corridos**, contados do recebimento da **Autorização de Compra**.

**9.1.1** – Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

**9.1.2** – Não será apreciado pedido de prorrogação de prazo de entrega apresentado após a data limite estabelecida no subitem 9.1

**9.2** – Constatadas irregularidades no objeto, este Município de Pirajuí, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**9.2.1** – Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II, determinando sua substituição;

**9.2.2** – Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**9.3** – As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**9.4** – O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos materiais entregues.

**10 – DA FORMA DE PAGAMENTO**

**10.1** – O pagamento será efetuado em **30** (trinta) **dias contados** da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco do Brasil S.A., em conta corrente da contratada.

**10.1.1** – Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

**10.2** – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

**10.3** – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente neste Município de Pirajuí.

**10.4** – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a este Município de Pirajuí no prazo de **03** (três) **dias úteis**;

**10.4.1**- Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

**11 – SANÇÕES**

**11.1 –** Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais penalidades legais.

**12 – DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1** – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

**12.2** – O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**12.3** – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**12.4** – Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

**12.5** – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

**12.6** – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo.

**PIRAJUÍ, SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2017.**

**CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA**

**PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ**

**ANEXO I – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET**

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017**

**PROCESSO N° 011/2017**

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.pirajui.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: , de de 2017.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Município de Pirajuí e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Diretoria de Divisão de Compras e Licitações, pelo e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Município de Pirajuí da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

**ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO**

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017**

**PROCESSO N° 011/2017**

**1 – OBJETO:** Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Laboratório, para o Centro de Saúde II “Doutor Jorge Meirelles da Rocha”, localizado na Rua Riachuelo n° 910 – Centro – Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do **Anexo II – Memorial Descritivo**.

**2 – CARACTERÍSTICAS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE\*** |
|  | Adaptador de agulhas para coleta de sangue a vácuo | Unidade | 500 |
|  | Água destilada de 5 litros | Galão | 250 |
|  | Agulhas de coleta múltipla p/ tubo à vácuo 25 x 7 c/ trava de segurança | Caixa | 150 |
|  | Agulhas de coleta múltipla p/ tubo à vácuo 25 x 8 c/ trava de segurança | Caixa | 140 |
|  | Álcool isopropílico 1000 ml | Unidade | 2 |
|  | Calculadora simples | Unidade | 2 |
|  | Calibrador de Glicohemoglobina | Caixa | 5 |
|  | Cálice de sedimentação com suporte para exames de fezes tamanho pequeno | Unidade | 50 |
|  | Caneta de retroprojetor preta | Caixa | 60 |
|  | Caneta de retroprojetor azul | Caixa | 60 |
|  | Canudinhos plásticos de calibre pequeno | Unidade | 3.000 |
|  | Coador plástico pequeno 7,5 cm | Unidade | 12 |
|  | Coletor universal c/ vedação hermética, travamento com até 1/4 de volta não estéril | Unidade | 7.000 |
|  | Coletor universal c/ vedação hermética, travamento com até 1/4 de volta estéril | Unidade | 7.000 |
|  | Coletores infantis de urina femininos c/ 10 unidades cada | Caixa | 24 |
|  | Coletores infantis de urina masculinos c/ 10 unidades cada | Caixa | 24 |
|  | Cronômetro digital resistente à água, para uso em laboratórios, marca horaminutose-  | Unidade | 5 |
| gundo; alarme sonoro para indicação da hora, bateria de lítio, precisão de 1100 segundos |
|  | Escova p/ lavar tubo de ensaio 12 x 75 mm | Unidade | 10 |
|  | Escova p/ lavar tubo de ensaio 15 x 100 mm | Unidade | 10 |
|  | Estante para tubo de ensaio 15 x 100 mm p/ 24 tubos (amianto) | Unidade | 2 |
|  | Estante para tubo de ensaio 16 x 100 mm p/ 24 tubos (amianto) | Unidade | 2 |
|  | Estante para 20 tubos de ensaio em arame revestido de PVC | Unidade | 12 |
|  | Estante para 40 tubos de ensaio em arame revestido de PVC. | Unidade | 12 |
|  | Etiquetas formulário contínuo 26 x 15 com 45.000 unidades | Caixa | 2 |
|  | Fita para impressão Extralife impressora printer riblon, ref. 1292 compatível com | Unidade | 20 |
| equipamento tipo Epson Erc - 09B |
|  | Fita de máquina de somar de rolo 5,57 cm de largura | Unidade | 7 |
|  | Fita reativa para uroanálise com densidade c/ 100 tiras | Frasco | 60 |
|  | Fraldas de pano | Unidade | 24 |
|  | Frascos de cor âmbar com tampa de rosca de 100 ml de capacidade | Unidade | 6 |
|  | Frascos de cor âmbar com tampa de rosca de 500 ml de capacidade | Unidade | 6 |
|  | Frascos de cor âmbar com tampa de rosca de 1000 ml de capacidade | Unidade | 6 |
|  | Frascos com 10 ml de óleo de imersão | Frasco | 4 |
|  | Funil de vidro pequeno para coar mucoproteína | Unidade | 12 |
|  | Kit BhCG Strip & Card - Sensibilidade 20 UI no soro e urina com tempo de reação de 5 | Caixa | 80 |
| minutos, fração beta. |
|  | Kit de Fosfatase Alcalina conjunto para 100 determinações de fosfatase alcalina,  | Caixa | 15 |
| contendo : 1) Tampão: 2 frascos com 45 ml cada, de solução tamponada em pH 9,80, |
|  contendo cloreto de magnésio 0,5 mmol/L e azida sódica 15, 5 mmol/L. |
| Conservar entre 2 e 8º C. |
| 2) Substrato : 2 frascos com 5 ml cada, de solução aquosa 10x concentrada, contendo |
| p-nitrofenilfosfato de sódio 100 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre |
| 2 e 8 ° C. |
|  | Kit de Amilase Cinético para determinações da quantidade de enzima amilase: | Caixa | 15 |
| 1)Reagente de Cor - 2 frascos com 30ml cada, de solução tamponada contendo tampão |
| 50 mmol/L pH 6,0, cloreto de sódio 300 mmol/L, 2-cloro-4nitrofenil -α -galactosimaltóside |
| 2,61 mmol/L, cloreto de cálcio 5,0 mmol/L, tiocianato de potássio 140mmol/L e azida só- |
| dica 0,1g/dl. Conservar entre 2 e 8º C. |
|  | Kit Glutamil transferase método cinético para dosagem de gama GT no soro: | Caixa | 15 |
| 1)Reativo Tampão: solução tamponada de glicilglicina 138 mmol/L pH = 8,25, volume 48  |
| ml, pronto para uso, estável a 2-8ºC, protegido da luz. |
| 2)Reativo substrato: Solução estabilizada de Glupa-C, 23 mmol/L, volume 12 ml, pronto  |
| para uso, estável a 2-8ºC, protegido da luz. |
|  | Kit de Glicohemoglobina monoteste para 50 testes contendo: 50 x 3,0 ml de resina de  | Caixa | 20 |
| troca iônica; 1 x 25,0 ml de reagente lisante; 1 x 1,0 ml de padrão liofilizado; 1 x 50 unidades  |
| de filtro separador e uma instrução de uso. |
|  | Kit de glicose enzimático - conjunto para 1.000 determinações de glicose, contendo: | Caixa | 48 |
| 1) Reagente enzimático: 4 frascos com 250 ml de cada, contendo solução aquosa de  |
|  tampão de pH 7,40, 4-aminoantipirina 0,8 mmol/L, fenól 11 mmol/L, glicose oxidase > |
|  16.000 U/L, peroxidase > 1.000 U/L e p-hidroxibenzoato de matila 6,5 mmol/L. |
| Conservar entre 2 e 8 C.2) Padrão: 01 frsco com 6,0 ml contendo glicose sem mg/dl |
| (5,56mmol/L) em solução de ácido benzóico a 0,25% . Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de colesterol enzimático conjunto para 200 determinações de colesterol, contendo:  | Caixa | 48 |
| 1) Reagente enzimático: 2 frascos com 100 ml cada, de solução aquosa contendo  |
| tampão pH 6,90, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L fenól 10 mmol/L, colesterol esteratase > |
| 400U/L, colesterol oxidase > que 300 U/L, peroxidase > 1.000 U/L e azida sódica 0,1 g/dl.  |
| Conservar entre 2 e 8°C. |
| 2) Padrão: 01 frasco com 5,0 ml contendo colesterol 200mg/dl (5,2 mmol/L) em solu- |
| ção aquosa e azida sódica 0,1 g/dl. Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de Albumina para 250 determinações, contendo: 1)-Reagente de Cor : 1 frasco de 50 | Caixa | 5 |
| ml de solução tamponada em pH 3,80, 10x concentrada, contendo verde de bromocresol |
| 1,7 mmol/L e azida sódica 8,5 mmol/L. 2)-Padrão: 1 frasco com 2,0 ml de solução aquosa |
| de albunima bovina 3,8 g/dL, contendo azida sódica 8,5 mmol/L. |
|  | Kit de triglicérides enzimático conjunto para 200 determinações dos triglicérides | Caixa | 48 |
| contendo : 1) Tampão: 2 frascos com 90 ml cada, de solução aquosa contendo tampão  |
| pH 7,50, p-clorofenol 5mmol/L e azida sódica 0,1 g/dl. |
| Conservar entre 2 e 8°C.  |
|  2) Enzimas: 2 frascos com 10 ml cada, solução aquosa 10x concentrada, contendo |
|  tampão pH 7,50, lipase lipoproteíca > 200.000U/L, glicerol 3-fosfato oxidase > 30.000U/L |
| glicerol quinase > 8.000 U/L, peroxidase > 10.000U/L, 4-aminoantipirina 5 mmol/L, ATP |
| 3 mmol/L, cloreto de magnésio 5 mmol/L e azida sódica 0,1 g/dl. Conservar entre 2 e 8°C. |
| 3) Padrão: 1 frasco com 5,0 ml de padrão, contém glicerol 2,26mmol/L, equivalente a  |
| 200 mg/dl em triglicerides, em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dl.  |
| Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de ácido úrico enzimático conjunto para 200 determinações de ácido úrico, contendo: | Caixa | 20 |
| 1) Reagente Enzimático: 2 frascos com 100 ml cada, solução aquosa contendo tampão |
| pH 7,20, Uricase > 120U/L, peroxidase >100U/L, 4- aminoantipirina 1,0mmol/L, TOOS  |
| 0,60 mmol/L e azida sódica 0,1g/dl. |
| Conservar entre 2 e 8 °C. |
| 2) Padrão: 1 frasco com 5,0 ml, contendo ácido úrico 8 md/dl (0,476 mmol/L) em  |
| solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dl. Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de uréia conjunto para derminações de uréia, contendo: | Caixa | 20 |
| 1) Tampão: 3 frascos com 50 ml cada, de solução tamponada em pH 7,80, contendo |
| a-cetoglutarato 10 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 2) Enzimas: 1 frasco com 1,5ml de solução tamponada em pH7,00, 100x concentrada, |
| contendo urease > 500 KU/L, desidrogenase glutâmica >150KU/L e azida sódica |
| 23mmol/L. |
|   |
| 3) Coenzima: 1 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 |
| mmol/L após reconstituição. |
| 4) Padrão: 1 frasco com 3,0 ml de solução aquosa de uréia 70mg/dl (11,67 mmol/L),  |
| contendo ácido benzóico 20 mmol/L. |
|  | Kit de bilirrubina conjunto para 88-222 determinações de bilirrubina, contendo: | Caixa | 10 |
| 1) Acelerador: 2 frascos com 100 ml cada, de solução de cafeína 130mmol/L, benzoato  |
| de sódio 260 mmol/L e acetato de sódio 460 mmol/L. Conservar entre 2 e 8 graus C.  |
| 2) Ácido sulfanílico: 1 frasco com 96 ml, de solução de ácido sulfanílico 5,75 mmol/L |
| em ácido clorídrico 180 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. |
| 3) Nitrito de sódio: 1 frasco com 4,0 ml de solução de nitrito de sódio (72,4 mmol/L). |
| Conservar entre 2 e 8 graus C.  |
| 4) Padrão: 1 frasco com 3,0 mg de bilirrubina dessecada. Conservar entre 2 e 8 °C. |
| 5) Solvente: 1 frasco com 3,5 ml de dimetilsulfóxido anidro. Conserve entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de TGP cinética conjunto para 100 determinações da Alamina amino transferase  | Caixa | 15 |
| (GPT), contendo: 1) Tampão: 4 frascos com 25 ml cada, de solução tamponada em pH |
| 7,80, contendo a-cefoglutarato 12 mmol/L, L-alanina 500 mmol/L, EDTA 5 mmol/L e  |
| azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 2) Reagente enzimático: 1 frasco com 1,0 ml de solução tamponada em pH 7,80,  |
| 100x concentrada, contendo desidrogenase láctica > 120.000 U/L e azida sódica  |
| 15,5 mmol/L. |
| 3) Coenzima: 1 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 |
| mmol/L após reconstituição. |
|  | Kit de TGO cinética conjunto para 100 determinações da Asparato amino transferase | Caixa | 15 |
| (GOT), contendo: 1) Tampão: 4 frascos com 25 ml cada, de solução tamponada em pH |
|  7,80, contendo a-cefoglutarato 12 mmol/L, L-aspartato 240 mmol/L, EDTA 5 mmol/L |
| e azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 2) Reagente enzimático: 1 frasco com 1,0 ml de solução tamponada em pH 7,80,  |
| 100x concentrada, contendo desidrogenase málica > 4.200 U/L, desidrogenase |
| láctica >60.000 U/L e azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 3) Coenzima: 1 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 |
| mmol/L após reconstituição. |
|  | Kit de mucoproteína colorimétrico contendo: | Caixa | 12 |
| 1)Reativo Padrão: Solução estabilizada de Tirosina equivalente a 119mg/dl de Muciopro- |
| teínas (5mg/dl de Tirosina), nas condições da reação, volume = 4ml. |
| 2)Reativo Desproteinizante: Ácido perclórico 1,2 N (concentrando) volume = 125mL. |
| 3)Reativo Precipitante: Ácido Fosfotúngstico 5% em HCI 2 N, volume = 30 ml. |
| 4)Reativo Dissolvente Alcalino: Carbonato de Sódio 0,2mol/L (concentrado), volume 120ML |
| 5)Reativo Folin - Ciocalteau: reativo Fosfotúngstico - molíbdico, volume = 24 mL. |
|  | Kit de corante panótico | Caixa | 4 |
|  | Kit de creatinina cinética conjunto para 100 determinações de creatinina, contendo: | Caixa | 18 |
| 1) Tampão: 2 frascos com 100 ml cada, de solução aquosa contendo hidróxido de sódio |
| 125 mmol/L e tetraborato de sódio 24 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC |
| 2) Ácido pícrico: 1 frasco com 50 ml de solução aquosa de ácido pícrico 44 mmol/L. |
| Conservar entre 15 e 25° C.  |
| 3) Acidificante: 1 frasco com 10 ml solução de ácido acético 11 mmol/L. Conservar  |
| entre 15 e 25°C. |
| 4) Padrão: 1 frasco com 10 ml solução aquosa de creatinina 3,0 mg/dl. Conservar |
| entre 15 e 25°C. |
|  | Kit de HDL precipitante que contenha padrão. Atentar em ser a mesma marca que o coles-  | Caixa | 36 |
| terol total. |
|  | Kit de Chagas HAI contendo: Suspensão de Hemácias : 2,4 mL, Diluente : 40 mL, | Caixa | 10 |
| 2-Mercaptoetanol : 0,5 mL, Controle Positivo : 1 mL, Controle Negativo : 1 mL, Placa de  |
| microtitulação : 1, Método: Hemaglutinação Indireta (HAI).Finalidade: Determinação  |
| qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi. Amostra: Soro.  |
| Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Com 96 testes. |
|  | Kit de Toxo HAI contendo: Suspensão de Hemácias : 2,4 mL, Diluente : 40 mL, | Caixa | 50 |
| 2-Mercaptoetanol : 0,5 mL, Controle Positivo : 1 mL, Controle Negativo : 1 mL, Placa de  |
| microtitulação : 1, Método: Hemaglutinação Indireta (HAI).Finalidade: Determinação  |
| qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii no soro. |
| Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Com 96 testes. |
|  | Kit para PSA - O PSA Test, é realizado em um única etapa para a detecção do antígeno  | Caixa | 100 |
| prostático específico (PSA) em amostras de soro ou plasma. Fácil de usar, simples,  |
| apenas 1 etapa; Não necessita instrumentação, leitura visual dos resultados, fácil  |
| interpretação. Resultado em 5 minutos; Kit completo para execução do teste; |
| Armazenamento: temperatura ambiente. Sensib. /Especif 99%. Com 25 tiras. |
|  | Kit de Cálcio para 100 determinações de cálcio, contendo: 1)-Tampão: 1 frasco de 100ml  | Caixa | 5 |
| de solução tamponada em pH 9,8, contendo cianeto de potássio7,7mmol/L. Conservar |
| entre 15 e 25°C. 2)- Reagente de cor: 1 frasco de 100ml de solução, contendo cresolfta- |
| leina complexona 0.1mmol/L e 8-hidroxiquinoleina 35mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. |
| 3)-Padrão: 1 frasco de 3ml de solução aquosa de íons de cálcio10mg/dl, corresponden- |
| do a 2,5 mmol/L. Conservar entre 15 e 15ºC. |
|  | Kit de Fósforo para 200 determinações, contendo: 1)-Reagente Molibdato: 2 frascos de  | Caixa | 5 |
| 100 ml cada, de solução aquosa contendo molibdato de amônio 1mmol/L e ácido sulfú- |
| rico 400 mmol/L. 2)- Padrão: 1 frasco com 5,0 ml de solução aquosa fósforo inorgânico |
| 5,0 mg/dl e azida sódica0,1g/dl. |
|  | Kit de Magnésio - Conjunto para 100 determinações, contendo: 1)-Reagente de cor: 2  | Caixa | 5 |
| frascos de 100ml cada, de solução aquosa tamponada de pH 11,5 contendo carbonato  |
| de potássio 110 mmol/L , EGTA 4µmol/L, Magon sulfonado 0,1 mmol/L e azida sódica |
| 15,5 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. 2)- Padrão: 1 frasco com 3 ml de solução aquo- |
| sa de íons magnésio2 mg/dl, correspondendo a 0,82 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. |
|  | Kit de Proteínas Totais para 200 determinações, contendo: 1)- Biureto-Estoque: 1 frasco | Caixa | 5 |
| com 50ml de solução contendo hidroxido de sódio 1860mmol/L, tartarato duplo de sódio  |
| e potássio 320 mmol/L, sulfato de cobre 180 mmol/L e iodeto de potássio 300 mmol/L. |
| Conservar entre 15 e 25 ºC. 2)- Padrão: 1 frasco com 2,0 ml de solução aquosa de albumi- |
| na bovina 4,0 g/dL, contendo azida sódica 8,5 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. |
|  | Kit de Desidrogenase Láctica - Conjunto para 100 determinações (LDH), contendo: 1)-  | Caixa | 5 |
| Tampão: 2 frascos com 50 ml cada, de solução tamponada em pH 7,5, contendo piruvato |
| de sódio 0,6 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. 2)- Coenzima: 1 frasco contendo NADH |
| 2 em forma liofilizada na concentração de 25mmol/L após reconstituição. |
|  | Kit CK BM cinético com 60 ml | Caixa | 5 |
|  | Kit CK Total cinético com 60 ml | Caixa | 5 |
|  | Kit para VDRL pronto para uso | Caixa | 10 |
|  | Lâmina de vidro 25 x 75 mm com 100 unidades | Caixa | 10 |
|  | Lâmínulas 22 x 22 mm com 100 unidades | Caixa | 30 |
|  | Lâmpada halógena tipo jc de 6 v e 10 W | Unidade | 6 |
|  | Lâmina de vidro para esfregaço | Caixa | 5 |
|  | Lápis demográfico | Unidade | 2 |
|  | Lugol  | Frasco | 3 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 10 microlitros | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 20 microlitros | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 50 microlitros | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 100 microlitros | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 200 microlitros | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 1 ml | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 2 ml | Unidade | 2 |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 500 microlitros | Unidade | 2 |
|  | Papel alumínio 30 metros | Unidade | 24 |
|  | Papel filtro para Mucoproteina | Caixa | 12 |
|  | Papel termosensível 30x50 branco para analisador hematológico Mindray mod. BC 2300 | Unidade | 60 |
|  | Pipeta para fezes - tamanho único | Unidade | 500 |
|  | Pipeta sorológica de 10 ml graduada a cada 1 ml | Unidade | 20 |
|  | Pipeta sorológica de 5 ml graduada a cada 1 ml | Unidade | 30 |
|  | Pipeta sorológica de 2 ml | Unidade | 20 |
|  | Pipeta sorológica de 1 ml | Unidade | 20 |
|  | Pipeta de vidro para VHS | Unidade | 15 |
|  | Pipetador para encaixar pipeta para VHS (adaptador-aspirador) | Unidade | 2 |
|  | Placa escavada para VDRL | Unidade | 100 |
|  | Placa de petri | Unidade | 5 |
|  | Ponteias plásticas de 500 ul a 1000ul de capacidade | Unidade | 1.500 |
|  | Ponteias plásticas de 10 ul a 50ul de capacidade | Unidade | 3.000 |
|  | Ponteiras plásticas de 2 ml de capacidade | Unidade | 20 |
|  | Proveta de 100 ml | Unidade | 3 |
|  | Proveta de 500 ml | Unidade | 2 |
|  | Reativos para tipagem sanguínea anti-D | Unidade | 10 |
|  | Reativos para tipagem sanguínea anti-A | Unidade | 10 |
|  | Reativos para tipagem sanguínea anti-B | Unidade | 10 |
|  | Reativos para Coombs | Unidade | 6 |
|  | Reativos para PCR em látex sem diluição | Unidade | 12 |
|  | Reativos para látex fator reumatóide em látex sem diluição | Unidade | 12 |
|  | Reativos para ASLO em látex sem diluição | Unidade | 20 |
|  | Relógio despertador com marcadores de tempo para diversas reações químicas simultâneas | Unidade | 2 |
|  | Saco plástico 10 x 28 gramatura 0, 15  | Unidade | 10.000 |
|  | Solução diluente para determinação de hemoglobina, do volume celular, contagem de | Unidade | 30 |
| hemácias, plaquetas e leucócitos em aparelhos automáticos, para analisador hemato-  |
| lógico Mindray mod. BC 2300. |
|  | Solução hemolisante ultra-rápida para determinação da hemoglobina e contagem diferen- | Unidade | 12 |
| cial de leucócitos em aparelhos automáticos, para analisador hematológico Mindray  |
| mod. BC 2300. |
|  | Termômetro para estufa | Unidade | 2 |
|  | Teste Rápido deTroponina Imunocromatográfico com 50 testes | Caixa | 5 |
|  | Tubos cônicos para uroanálise de 10 ml plástico | Unidade | 2.000 |
|  | Tubo criogênico não estéril de 1 ml, com tampa de rosca externa, sem anel de vedação,  | Pacote | 10 |
| graduado e com embalagem de 500 unidades. |
|  | Tubos de ensaio plástico c/ tampa e etiqueta de 12 x 75 mm c/ 5 ml de capacidade | Unidade | 5.000 |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ fluoreto de sódio e EDTA,  | Caixa | 10 |
| rolha cinza de 5 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ EDTA, rolha roxa de 4 ml | Caixa | 50 |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard siliconizado, seco e com  | Caixa | 20 |
| antivador de coagulo rolha vermelha de 8,5 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ gel separador e ativador  | Caixa | 40 |
| de coágulo, rolha amarela de 4 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ gel separador e ativador  | Caixa | 60 |
| de coágulo, rolha amarela de 8,5 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ citrato de sódio, rolha azul | Caixa | 5 |
| de 4,5 ml. |
|  | Vidros p/ análise 12 x 75 mm de vidro (tubo de ensaio) | Unidade | 10.000 |
|  | Vidros p/ análise 16 x 150 mm de vidro (tubo de ensaio) | Unidade | 50 |

\* *Quantidade estimada para consumo em 12 meses.*

**3 – PRAZO DE ENTREGA:**

As entregas previstas deverão atender aos pedidos formulados pelo Município de Pirajuí, e deverão ocorrer no prazo máximo de **05** (cinco) **dias corridos**, contados do recebimento da **Autorização de Compra**.

**4 – LOCAL DE ENTREGA:**

Centro de Saúde II “Doutor Jorge Meirelles da Rocha”, localizado na Rua Riachuelo n° 910 – Centro – Pirajuí – SP.

**5 – OBSERVAÇÕES:**

A existência de preços registrados não obriga este Município de Pirajuí a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

**ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL**

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017**

**PROCESSO N° 011/2017**

A simples apresentação desta Proposta é considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame

|  |
| --- |
| **DADOS DO LICITANTE** |
| **DENOMINAÇÃO:** |
| **ENDEREÇO:** |
| **CEP:** | **FONE:** | **FAX:** |
| **E-MAIL:** | **CNPJ:** |

**OBJETO:** Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Laboratório, para o Centro de Saúde II “Doutor Jorge Meirelles da Rocha”, localizado na Rua Riachuelo n° 910 – Centro – Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do **Anexo II – Memorial Descritivo**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|  | Adaptador de agulhas para coleta de sangue a vácuo | Unidade | 500 |   |   |
|  | Água destilada de 5 litros | Galão | 250 |   |   |
|  | Agulhas de coleta múltipla p/ tubo à vácuo 25 x 7 c/ trava de segurança | Caixa | 150 |   |   |
|  | Agulhas de coleta múltipla p/ tubo à vácuo 25 x 8 c/ trava de segurança | Caixa | 140 |   |   |
|  | Álcool isopropílico 1000 ml | Unidade | 2 |   |   |
|  | Calculadora simples | Unidade | 2 |   |   |
|  | Calibrador de Glicohemoglobina | Caixa | 5 |   |   |
|  | Cálice de sedimentação com suporte para exames de fezes tamanho pequeno | Unidade | 50 |   |   |
|  | Caneta de retroprojetor preta | Caixa | 60 |   |   |
|  | Caneta de retroprojetor azul | Caixa | 60 |   |   |
|  | Canudinhos plásticos de calibre pequeno | Unidade | 3.000 |   |   |
|  | Coador plástico pequeno 7,5 cm | Unidade | 12 |   |   |
|  | Coletor universal c/ vedação hermética, travamento com até 1/4 de volta não estéril | Unidade | 7.000 |   |   |
|  | Coletor universal c/ vedação hermética, travamento com até 1/4 de volta estéril | Unidade | 7.000 |   |   |
|  | Coletores infantis de urina femininos c/ 10 unidades cada | Caixa | 24 |   |   |
|  | Coletores infantis de urina masculinos c/ 10 unidades cada | Caixa | 24 |   |   |
|  | Cronômetro digital resistente à água, para uso em laboratórios, marca horaminutose-  | Unidade | 5 |   |   |
| gundo; alarme sonoro para indicação da hora, bateria de lítio, precisão de 1100 segundos |
|  | Escova p/ lavar tubo de ensaio 12 x 75 mm | Unidade | 10 |   |   |
|  | Escova p/ lavar tubo de ensaio 15 x 100 mm | Unidade | 10 |   |   |
|  | Estante para tubo de ensaio 15 x 100 mm p/ 24 tubos (amianto) | Unidade | 2 |   |   |
|  | Estante para tubo de ensaio 16 x 100 mm p/ 24 tubos (amianto) | Unidade | 2 |   |   |
|  | Estante para 20 tubos de ensaio em arame revestido de PVC | Unidade | 12 |   |   |
|  | Estante para 40 tubos de ensaio em arame revestido de PVC. | Unidade | 12 |   |   |
|  | Etiquetas formulário contínuo 26 x 15 com 45.000 unidades | Caixa | 2 |   |   |
|  | Fita para impressão Extralife impressora printer riblon, ref. 1292 compatível com | Unidade | 20 |   |   |
| equipamento tipo Epson Erc - 09B |
|  | Fita de máquina de somar de rolo 5,57 cm de largura | Unidade | 7 |   |   |
|  | Fita reativa para uroanálise com densidade c/ 100 tiras | Frasco | 60 |   |   |
|  | Fraldas de pano | Unidade | 24 |   |   |
|  | Frascos de cor âmbar com tampa de rosca de 100 ml de capacidade | Unidade | 6 |   |   |
|  | Frascos de cor âmbar com tampa de rosca de 500 ml de capacidade | Unidade | 6 |   |   |
|  | Frascos de cor âmbar com tampa de rosca de 1000 ml de capacidade | Unidade | 6 |   |   |
|  | Frascos com 10 ml de óleo de imersão | Frasco | 4 |   |   |
|  | Funil de vidro pequeno para coar mucoproteína | Unidade | 12 |   |   |
|  | Kit BhCG Strip & Card - Sensibilidade 20 UI no soro e urina com tempo de reação de 5 | Caixa | 80 |   |   |
| minutos, fração beta. |
|  | Kit de Fosfatase Alcalina conjunto para 100 determinações de fosfatase alcalina,  | Caixa | 15 |   |   |
| contendo : 1) Tampão: 2 frascos com 45 ml cada, de solução tamponada em pH 9,80, |
|  contendo cloreto de magnésio 0,5 mmol/L e azida sódica 15, 5 mmol/L. |
| Conservar entre 2 e 8º C. |
| 2) Substrato : 2 frascos com 5 ml cada, de solução aquosa 10x concentrada, contendo |
| p-nitrofenilfosfato de sódio 100 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. Conservar entre |
| 2 e 8 ° C. |
|  | Kit de Amilase Cinético para determinações da quantidade de enzima amilase: | Caixa | 15 |   |   |
| 1)Reagente de Cor - 2 frascos com 30ml cada, de solução tamponada contendo tampão |
| 50 mmol/L pH 6,0, cloreto de sódio 300 mmol/L, 2-cloro-4nitrofenil -α -galactosimaltóside |
| 2,61 mmol/L, cloreto de cálcio 5,0 mmol/L, tiocianato de potássio 140mmol/L e azida só- |
| dica 0,1g/dl. Conservar entre 2 e 8º C. |
|  | Kit Glutamil transferase método cinético para dosagem de gama GT no soro: | Caixa | 15 |   |   |
| 1)Reativo Tampão: solução tamponada de glicilglicina 138 mmol/L pH = 8,25, volume 48  |
| ml, pronto para uso, estável a 2-8ºC, protegido da luz. |
| 2)Reativo substrato: Solução estabilizada de Glupa-C, 23 mmol/L, volume 12 ml, pronto  |
| para uso, estável a 2-8ºC, protegido da luz. |
|  | Kit de Glicohemoglobina monoteste para 50 testes contendo: 50 x 3,0 ml de resina de  | Caixa | 20 |   |   |
| troca iônica; 1 x 25,0 ml de reagente lisante; 1 x 1,0 ml de padrão liofilizado; 1 x 50 unidades  |
| de filtro separador e uma instrução de uso. |
|  | Kit de glicose enzimático - conjunto para 1.000 determinações de glicose, contendo: | Caixa | 48 |   |   |
| 1) Reagente enzimático: 4 frascos com 250 ml de cada, contendo solução aquosa de  |
|  tampão de pH 7,40, 4-aminoantipirina 0,8 mmol/L, fenól 11 mmol/L, glicose oxidase > |
|  16.000 U/L, peroxidase > 1.000 U/L e p-hidroxibenzoato de matila 6,5 mmol/L. |
| Conservar entre 2 e 8 C.2) Padrão: 01 frsco com 6,0 ml contendo glicose sem mg/dl |
| (5,56mmol/L) em solução de ácido benzóico a 0,25% . Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de colesterol enzimático conjunto para 200 determinações de colesterol, contendo:  | Caixa | 48 |   |   |
| 1) Reagente enzimático: 2 frascos com 100 ml cada, de solução aquosa contendo  |
| tampão pH 6,90, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L fenól 10 mmol/L, colesterol esteratase > |
| 400U/L, colesterol oxidase > que 300 U/L, peroxidase > 1.000 U/L e azida sódica 0,1 g/dl.  |
| Conservar entre 2 e 8°C. |
| 2) Padrão: 01 frasco com 5,0 ml contendo colesterol 200mg/dl (5,2 mmol/L) em solu- |
| ção aquosa e azida sódica 0,1 g/dl. Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de Albumina para 250 determinações, contendo: 1)-Reagente de Cor : 1 frasco de 50 | Caixa | 5 |   |   |
| ml de solução tamponada em pH 3,80, 10x concentrada, contendo verde de bromocresol |
| 1,7 mmol/L e azida sódica 8,5 mmol/L. 2)-Padrão: 1 frasco com 2,0 ml de solução aquosa |
| de albunima bovina 3,8 g/dL, contendo azida sódica 8,5 mmol/L. |
|  | Kit de triglicérides enzimático conjunto para 200 determinações dos triglicérides | Caixa | 48 |   |   |
| contendo : 1) Tampão: 2 frascos com 90 ml cada, de solução aquosa contendo tampão  |
| pH 7,50, p-clorofenol 5mmol/L e azida sódica 0,1 g/dl. |
| Conservar entre 2 e 8°C.  |
|  2) Enzimas: 2 frascos com 10 ml cada, solução aquosa 10x concentrada, contendo |
|  tampão pH 7,50, lipase lipoproteíca > 200.000U/L, glicerol 3-fosfato oxidase > 30.000U/L |
| glicerol quinase > 8.000 U/L, peroxidase > 10.000U/L, 4-aminoantipirina 5 mmol/L, ATP |
| 3 mmol/L, cloreto de magnésio 5 mmol/L e azida sódica 0,1 g/dl. Conservar entre 2 e 8°C. |
| 3) Padrão: 1 frasco com 5,0 ml de padrão, contém glicerol 2,26mmol/L, equivalente a  |
| 200 mg/dl em triglicerides, em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dl.  |
| Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de ácido úrico enzimático conjunto para 200 determinações de ácido úrico, contendo: | Caixa | 20 |   |   |
| 1) Reagente Enzimático: 2 frascos com 100 ml cada, solução aquosa contendo tampão |
| pH 7,20, Uricase > 120U/L, peroxidase >100U/L, 4- aminoantipirina 1,0mmol/L, TOOS  |
| 0,60 mmol/L e azida sódica 0,1g/dl. |
| Conservar entre 2 e 8 °C. |
| 2) Padrão: 1 frasco com 5,0 ml, contendo ácido úrico 8 md/dl (0,476 mmol/L) em  |
| solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dl. Conservar entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de uréia conjunto para derminações de uréia, contendo: | Caixa | 20 |   |   |
| 1) Tampão: 3 frascos com 50 ml cada, de solução tamponada em pH 7,80, contendo |
| a-cetoglutarato 10 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 2) Enzimas: 1 frasco com 1,5ml de solução tamponada em pH7,00, 100x concentrada, |
| contendo urease > 500 KU/L, desidrogenase glutâmica >150KU/L e azida sódica |
| 23mmol/L. |
|
| 3) Coenzima: 1 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 |  |  |  |  |
| mmol/L após reconstituição. |
| 4) Padrão: 1 frasco com 3,0 ml de solução aquosa de uréia 70mg/dl (11,67 mmol/L),  |
| contendo ácido benzóico 20 mmol/L. |
|  | Kit de bilirrubina conjunto para 88-222 determinações de bilirrubina, contendo: | Caixa | 10 |   |   |
| 1) Acelerador: 2 frascos com 100 ml cada, de solução de cafeína 130mmol/L, benzoato  |
| de sódio 260 mmol/L e acetato de sódio 460 mmol/L. Conservar entre 2 e 8 graus C.  |
| 2) Ácido sulfanílico: 1 frasco com 96 ml, de solução de ácido sulfanílico 5,75 mmol/L |
| em ácido clorídrico 180 mmol/L. Conservar entre 2 e 8°C. |
| 3) Nitrito de sódio: 1 frasco com 4,0 ml de solução de nitrito de sódio (72,4 mmol/L). |
| Conservar entre 2 e 8 graus C.  |
| 4) Padrão: 1 frasco com 3,0 mg de bilirrubina dessecada. Conservar entre 2 e 8 °C. |
| 5) Solvente: 1 frasco com 3,5 ml de dimetilsulfóxido anidro. Conserve entre 2 e 8°C. |
|  | Kit de TGP cinética conjunto para 100 determinações da Alamina amino transferase  | Caixa | 15 |   |   |
| (GPT), contendo: 1) Tampão: 4 frascos com 25 ml cada, de solução tamponada em pH |
| 7,80, contendo a-cefoglutarato 12 mmol/L, L-alanina 500 mmol/L, EDTA 5 mmol/L e  |
| azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 2) Reagente enzimático: 1 frasco com 1,0 ml de solução tamponada em pH 7,80,  |
| 100x concentrada, contendo desidrogenase láctica > 120.000 U/L e azida sódica  |
| 15,5 mmol/L. |
| 3) Coenzima: 1 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 |
| mmol/L após reconstituição. |
|  | Kit de TGO cinética conjunto para 100 determinações da Asparato amino transferase | Caixa | 15 |   |   |
| (GOT), contendo: 1) Tampão: 4 frascos com 25 ml cada, de solução tamponada em pH |
|  7,80, contendo a-cefoglutarato 12 mmol/L, L-aspartato 240 mmol/L, EDTA 5 mmol/L |
| e azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 2) Reagente enzimático: 1 frasco com 1,0 ml de solução tamponada em pH 7,80,  |
| 100x concentrada, contendo desidrogenase málica > 4.200 U/L, desidrogenase |
| láctica >60.000 U/L e azida sódica 15,5 mmol/L. |
| 3) Coenzima: 1 frasco contendo NADH2 em forma liofilizada na concentração de 25 |
| mmol/L após reconstituição. |
|  | Kit de mucoproteína colorimétrico contendo: | Caixa | 12 |   |   |
| 1)Reativo Padrão: Solução estabilizada de Tirosina equivalente a 119mg/dl de Muciopro- |
| teínas (5mg/dl de Tirosina), nas condições da reação, volume = 4ml. |
| 2)Reativo Desproteinizante: Ácido perclórico 1,2 N (concentrando) volume = 125mL. |
| 3)Reativo Precipitante: Ácido Fosfotúngstico 5% em HCI 2 N, volume = 30 ml. |
| 4)Reativo Dissolvente Alcalino: Carbonato de Sódio 0,2mol/L (concentrado), volume 120ML |
| 5)Reativo Folin - Ciocalteau: reativo Fosfotúngstico - molíbdico, volume = 24 mL. |
|  | Kit de corante panótico | Caixa | 4 |   |   |
|  | Kit de creatinina cinética conjunto para 100 determinações de creatinina, contendo: | Caixa | 18 |   |   |
| 1) Tampão: 2 frascos com 100 ml cada, de solução aquosa contendo hidróxido de sódio |
| 125 mmol/L e tetraborato de sódio 24 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC |
| 2) Ácido pícrico: 1 frasco com 50 ml de solução aquosa de ácido pícrico 44 mmol/L. |
| Conservar entre 15 e 25° C.  |
| 3) Acidificante: 1 frasco com 10 ml solução de ácido acético 11 mmol/L. Conservar  |
| entre 15 e 25°C. |
| 4) Padrão: 1 frasco com 10 ml solução aquosa de creatinina 3,0 mg/dl. Conservar |
| entre 15 e 25°C. |
|  | Kit de HDL precipitante que contenha padrão. Atentar em ser a mesma marca que o coles-  | Caixa | 36 |   |   |
| terol total. |
|  | Kit de Chagas HAI contendo: Suspensão de Hemácias : 2,4 mL, Diluente : 40 mL, | Caixa | 10 |   |   |
| 2-Mercaptoetanol : 0,5 mL, Controle Positivo : 1 mL, Controle Negativo : 1 mL, Placa de  |
| microtitulação : 1, Método: Hemaglutinação Indireta (HAI).Finalidade: Determinação  |
| qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi. Amostra: Soro.  |
| Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Com 96 testes. |
|  | Kit de Toxo HAI contendo: Suspensão de Hemácias : 2,4 mL, Diluente : 40 mL, | Caixa | 50 |   |   |
| 2-Mercaptoetanol : 0,5 mL, Controle Positivo : 1 mL, Controle Negativo : 1 mL, Placa de  |
| microtitulação : 1, Método: Hemaglutinação Indireta (HAI).Finalidade: Determinação  |
| qualitativa e semi-quantitativa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii no soro. |
| Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Com 96 testes. |
|  | Kit para PSA - O PSA Test, é realizado em um única etapa para a detecção do antígeno  | Caixa | 100 |   |   |
| prostático específico (PSA) em amostras de soro ou plasma. Fácil de usar, simples,  |
| apenas 1 etapa; Não necessita instrumentação, leitura visual dos resultados, fácil  |
| interpretação. Resultado em 5 minutos; Kit completo para execução do teste; |
| Armazenamento: temperatura ambiente. Sensib. /Especif 99%. Com 25 tiras. |
|  | Kit de Cálcio para 100 determinações de cálcio, contendo: 1)-Tampão: 1 frasco de 100ml  | Caixa | 5 |   |   |
| de solução tamponada em pH 9,8, contendo cianeto de potássio7,7mmol/L. Conservar |
| entre 15 e 25°C. 2)- Reagente de cor: 1 frasco de 100ml de solução, contendo cresolfta- |
| leina complexona 0.1mmol/L e 8-hidroxiquinoleina 35mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. |
| 3)-Padrão: 1 frasco de 3ml de solução aquosa de íons de cálcio10mg/dl, corresponden- |
| do a 2,5 mmol/L. Conservar entre 15 e 15ºC. |
|  | Kit de Fósforo para 200 determinações, contendo: 1)-Reagente Molibdato: 2 frascos de  | Caixa | 5 |   |   |
| 100 ml cada, de solução aquosa contendo molibdato de amônio 1mmol/L e ácido sulfú- |
| rico 400 mmol/L. 2)- Padrão: 1 frasco com 5,0 ml de solução aquosa fósforo inorgânico |
| 5,0 mg/dl e azida sódica0,1g/dl. |
|  | Kit de Magnésio - Conjunto para 100 determinações, contendo: 1)-Reagente de cor: 2  | Caixa | 5 |   |   |
| frascos de 100ml cada, de solução aquosa tamponada de pH 11,5 contendo carbonato  |
| de potássio 110 mmol/L , EGTA 4µmol/L, Magon sulfonado 0,1 mmol/L e azida sódica |
| 15,5 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. 2)- Padrão: 1 frasco com 3 ml de solução aquo- |
| sa de íons magnésio2 mg/dl, correspondendo a 0,82 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. |
|  | Kit de Proteínas Totais para 200 determinações, contendo: 1)- Biureto-Estoque: 1 frasco | Caixa | 5 |   |   |
| com 50ml de solução contendo hidroxido de sódio 1860mmol/L, tartarato duplo de sódio  |
| e potássio 320 mmol/L, sulfato de cobre 180 mmol/L e iodeto de potássio 300 mmol/L. |
| Conservar entre 15 e 25 ºC. 2)- Padrão: 1 frasco com 2,0 ml de solução aquosa de albumi- |
| na bovina 4,0 g/dL, contendo azida sódica 8,5 mmol/L. Conservar entre 15 e 25ºC. |
|  | Kit de Desidrogenase Láctica - Conjunto para 100 determinações (LDH), contendo: 1)-  | Caixa | 5 |   |   |
| Tampão: 2 frascos com 50 ml cada, de solução tamponada em pH 7,5, contendo piruvato |
| de sódio 0,6 mmol/L e azida sódica 15,5 mmol/L. 2)- Coenzima: 1 frasco contendo NADH |
| 2 em forma liofilizada na concentração de 25mmol/L após reconstituição. |
|  | Kit CK BM cinético com 60 ml | Caixa | 5 |   |   |
|  | Kit CK Total cinético com 60 ml | Caixa | 5 |   |   |
|  | Kit para VDRL pronto para uso | Caixa | 10 |   |   |
|  | Lâmina de vidro 25 x 75 mm com 100 unidades | Caixa | 10 |   |   |
|  | Lâmínulas 22 x 22 mm com 100 unidades | Caixa | 30 |   |   |
|  | Lâmpada halógena tipo jc de 6 v e 10 W | Unidade | 6 |   |   |
|  | Lâmina de vidro para esfregaço | Caixa | 5 |   |   |
|  | Lápis demográfico | Unidade | 2 |   |   |
|  | Lugol  | Frasco | 3 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 10 microlitros | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 20 microlitros | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 50 microlitros | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 100 microlitros | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 200 microlitros | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 1 ml | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 2 ml | Unidade | 2 |   |   |
|  | Micropipetador automático com dispensador de 500 microlitros | Unidade | 2 |   |   |
|  | Papel alumínio 30 metros | Unidade | 24 |   |   |
|  | Papel filtro para Mucoproteina | Caixa | 12 |   |   |
|  | Papel termosensível 30x50 branco para analisador hematológico Mindray mod. BC 2300 | Unidade | 60 |   |   |
|  | Pipeta para fezes - tamanho único | Unidade | 500 |   |   |
|  | Pipeta sorológica de 10 ml graduada a cada 1 ml | Unidade | 20 |   |   |
|  | Pipeta sorológica de 5 ml graduada a cada 1 ml | Unidade | 30 |   |   |
|  | Pipeta sorológica de 2 ml | Unidade | 20 |   |   |
|  | Pipeta sorológica de 1 ml | Unidade | 20 |   |   |
|  | Pipeta de vidro para VHS | Unidade | 15 |   |   |
|  | Pipetador para encaixar pipeta para VHS (adaptador-aspirador) | Unidade | 2 |   |   |
|  | Placa escavada para VDRL | Unidade | 100 |   |   |
|  | Placa de petri | Unidade | 5 |   |   |
|  | Ponteias plásticas de 500 ul a 1000ul de capacidade | Unidade | 1.500 |   |   |
|  | Ponteias plásticas de 10 ul a 50ul de capacidade | Unidade | 3.000 |   |   |
|  | Ponteiras plásticas de 2 ml de capacidade | Unidade | 20 |   |   |
|  | Proveta de 100 ml | Unidade | 3 |   |   |
|  | Proveta de 500 ml | Unidade | 2 |   |   |
|  | Reativos para tipagem sanguínea anti-D | Unidade | 10 |   |   |
|  | Reativos para tipagem sanguínea anti-A | Unidade | 10 |   |   |
|  | Reativos para tipagem sanguínea anti-B | Unidade | 10 |   |   |
|  | Reativos para Coombs | Unidade | 6 |   |   |
|  | Reativos para PCR em látex sem diluição | Unidade | 12 |   |   |
|  | Reativos para látex fator reumatóide em látex sem diluição | Unidade | 12 |   |   |
|  | Reativos para ASLO em látex sem diluição | Unidade | 20 |   |   |
|  | Relógio despertador com marcadores de tempo para diversas reações químicas simultâneas | Unidade | 2 |   |   |
|  | Saco plástico 10 x 28 gramatura 0, 15  | Unidade | 10.000 |   |   |
|  | Solução diluente para determinação de hemoglobina, do volume celular, contagem de | Unidade | 30 |   |   |
| hemácias, plaquetas e leucócitos em aparelhos automáticos, para analisador hemato-  |
| lógico Mindray mod. BC 2300. |
|  | Solução hemolisante ultra-rápida para determinação da hemoglobina e contagem diferen- | Unidade | 12 |   |   |
| cial de leucócitos em aparelhos automáticos, para analisador hematológico Mindray  |
| mod. BC 2300. |
|  | Termômetro para estufa | Unidade | 2 |   |   |
|  | Teste Rápido deTroponina Imunocromatográfico com 50 testes | Caixa | 5 |   |   |
|  | Tubos cônicos para uroanálise de 10 ml plástico | Unidade | 2.000 |   |   |
|  | Tubo criogênico não estéril de 1 ml, com tampa de rosca externa, sem anel de vedação,  | Pacote | 10 |   |   |
| graduado e com embalagem de 500 unidades. |
|  | Tubos de ensaio plástico c/ tampa e etiqueta de 12 x 75 mm c/ 5 ml de capacidade | Unidade | 5.000 |   |   |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ fluoreto de sódio e EDTA,  | Caixa | 10 |   |   |
| rolha cinza de 5 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ EDTA, rolha roxa de 4 ml | Caixa | 50 |   |   |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard siliconizado, seco e com  | Caixa | 20 |   |   |
| antivador de coagulo rolha vermelha de 8,5 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ gel separador e ativador  | Caixa | 40 |   |   |
| de coágulo, rolha amarela de 4 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ gel separador e ativador  | Caixa | 60 |   |   |
| de coágulo, rolha amarela de 8,5 ml. |
|  | Tubos à vácuo plástico estéril e descartável c/ tampa hemogard c/ citrato de sódio, rolha azul | Caixa | 5 |   |   |
| de 4,5 ml. |
|  | Vidros p/ análise 12 x 75 mm de vidro (tubo de ensaio) | Unidade | 10.000 |   |   |
|  | Vidros p/ análise 16 x 150 mm de vidro (tubo de ensaio) | Unidade | 50 |   |   |

**MARCA DOS MATERIAIS COTADOS:**

**PRAZO DE ENTREGA:** \_\_\_\_\_\_\_\_ dias**.** (máximo de **05 (cinco)** dias corridos do recebimento da Autorização de Compra).

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_dias (mínimo de **60 (sessenta)** dias contados da data de abertura dos envelopes).

**OBSERVAÇÕES:** A existência de preços registrados não obriga o Município de Pirajuí a firmar as contratações que deles poderiam advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

**DECLARO**, sob as penas da lei, que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo II do edital.

**DECLARO** que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Pirajuí, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO IV**

**MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017**

**PROCESSO N° 011/2017**

Aos \_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ**, inscrito no CNPJ nº 44.555.029/0001-16, com sede na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga nº 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Pirajuí – SP, representado pelo seu Prefeito Municipal, **SENHOR CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 34.384.708-5, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 382.854.078-37, doravante designado **MUNICÍPIO**, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) **DETENTORA(S),** resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

**DETENTORA (S):**

**DETENTORA 1**

Denominação: ..............................................

Endereço: .....................................................

CNPJ: ...........................................................

Representante Legal: ...................................

CPF: .............................................................

**DETENTORA 2**

Denominação: ..............................................

Endereço: .....................................................

CNPJ: ...........................................................

Representante Legal: ...................................

CPF: .............................................................

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

**1.1 –** Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Laboratório, para o Centro de Saúde II “Doutor Jorge Meirelles da Rocha”, localizado na Rua Riachuelo n° 910 – Centro – Pirajuí – SP, conforme especificações constantes do **Anexo II – Memorial Descritivo**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA**

**2.1 –** O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12** (doze) **meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

**3.1 –** Contratar com a Administração deste **MUNICÍPIO**, nas condições previstas no Edital do **PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017** e o preço registrado nesta Ata, os materiais objeto deste ajuste.

**3.2 –** Manter-se durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

**CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

**4.1 –** Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

**4.2 –** Comunicar à **DETENTORA** sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais.

**CLÁUSULA QUINTA – SANÇÕES**

**5.1 –** Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

**CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**6.1 –** Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do **PREGÃO (PRESENCIAL) N° 006/2017** com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) **DETENTORA(S)**;

**6.2 –** A existência de preços registrados não obriga o **MUNICÍPIO** a firmar as contratações que deles poderão advir.

**CLÁUSULA SÉTIMA – FORO**

**7.1 –** O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o da Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo.

**7.2 –** Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Pirajuí, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017.

**P/ MUNICÍPIO**

**P/ DETENTORA(S)**

**TESTEMUNHAS**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOME NOME**

**RG Nº RG Nº**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 006/2017, realizado pelo Município de Pirajuí, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Pirajuí, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida Lei Complementar, no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 006/2017, realizado pelo do Município de Pirajuí.

Pirajuí, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial nº 006/2017, do Município de Pirajuí, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Pirajuí, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_